青海地区防癌抗癌治癌普教公益行慈善项目

远程设备招标内容及要求清单

- 招标项目内容

本项目是基于“青海地区防癌抗癌治癌普教公益行慈善项目”。建立青海当地医院与上海肿瘤医院的远程会诊平台。通过引入标准的远程设备套装，逐步在青海当地合作医院搭建及调试、维护设备平台。

- 设备总体技术要求

由肿瘤医院提供技术要求、功能要求、型号数量等技术层面要求。

- 设备总体服务要求

- 设备供应方负责设备运输、保险、设备卸货、安装。根据设备特点及青海及宁夏当地医院的情况，制定合理的运输安装方案，确保运输和安装过程的安全可靠。

- 设备安装调试期间，设备供应方应为设备接收方青海当地医院进行操作使用人员和维护保养人员培训。

- 设备供应方完成设备安装和调试后，对设备性能和安全负责，负责处理解决现场技术问题。并经由青海当地医院人员、上海肿瘤医院验收确认。

- 设备的质量保证周期为设备安装验收后的5年。在质保期内，设备供应方应该确保所提供设备满足本项目使用需求。如在质保期间设备存在质量问题，设备供应方应负责维修或更换零部件直至设备正常使用，其所发生的一切费用包含在设备采购价格内。

- 设备采购方将在采购合同生效且设备安装及移交完成后，支付采购款的95%，设备使用5年后，供应方将质保期间的维护凭证提交采购方，申请支付剩余尾款。

- 在质量保证期结束后，如设备存在质量或者技术问题，设备供应方应给予青海当地医院技术支持，并提供合理和优惠的价格。

- 资料提供要求

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质及过往项目经历介绍 |  |
| 2 | 项目总报价 | 包含设备及服务费报价 |
| 3 | 设备运输安装调试方案 |  |
| 4 | 设备培训大纲及方案 |  |
| 5 | 设备移交清单、移交验收记录 |  |
| 6 | 质保期内维护调试记录及报告 |  |
| 注：文件资料3套，上海肿瘤医院、上海慈善基金会、上海国际信托有限公司各留一套 |  |  |