## 服务器产品分类 (hidden)
产品细分 | 产品子类 |  | 产品系列名称
整机 | 整机 | 配件 | FusionServer_RH1288_V3 | FusionServer_1288H_V5 | FusionServer_RH2288_V3 | FusionServer_RH2288H_V3 | FusionServer_2288H_V5 | FusionServer_5288_V3 | FusionServer_5288_V5 | FusionServer_RH2485_V2 | FusionServer_2488_V5 | FusionServer_2488H_V5 | FusionServer_RH5885_V3 | FusionServer_RH5885H_V3 | FusionServer_5885H_V5 | N2000V3 | 刀片服务器 | 高密服务器 | FusionCube | SAP_HANA
配件 | FusionServer_RH1288_V3 | CPU | RH1288 V3 4LFF | 1288H V5 4LFF | RH2288 V3 8LFF | RH2288H V3 12LFF (NVME) | 2288H V5 12LFF | 5288 V3 24LFF | 5288 V5 | RH2485 V2 | 2488 V5 8SFF | 2488H V5 | RH5885 V3 8SFF | RH5885H V3 8SFF | 5885H V5 | N2000 V3 | CH121 V5 | X6800机框 | FusionCube6000 | SAP HANA
云软件 | FusionServer_1288H_V5 | 内存 | RH1288 V3 8SFF | 1288H V5 8SFF | RH2288 V3 12LFF | RH2288H V3 12LFF | 2288H V5 8SFF | 5288 V3 36LFF |  |  | 2488 V5 25SFF |  | RH5885 V3 23SFF | RH5885H V3 23SFF |  |  | CH242 V5 | XH628 V3节点 | 分布式块存储软件 | 管理软件
转售产品 | FusionServer_RH2288_V3 | 硬盘 |  |  | RH2288 V3 8SFF | RH2288H V3 8SFF | 2288H V5 25SFF | [9 empty] | CH121 V3 | XH622 V3节点 | 专属配件
| FusionServer_RH2288H_V3 | ES3000V3 |  |  | RH2288 V3 25SFF | RH2288H V3 25SFF | 2288H V5 24SFF | [9 empty] | CH242 V3 | XH620 V3节点
| FusionServer_2288H_V5 | 阵列卡 | [14 empty] | E9000机框 | X6000机框
| FusionServer_5288_V3 | 电源 | [14 empty] | 交换模块 | XH321 V3节点
| FusionServer_5288_V5 | 网卡 | [14 empty] | MEZZ卡 | XH321 V5节点
| FusionServer_RH2485_V2 | HBA卡 | [14 empty] | RAID卡 | RAID卡
| FusionServer_2488_V5 | TC | [14 empty] | 电源 | 超级电容
| FusionServer_2488H_V5 | 操作系统 | [14 empty] | 专属配件 | 管理模块
| FusionServer_RH5885_V3 | 其他配件 | [15 empty] | 专属配件
FusionServer_RH5885H_V3
FusionServer_5885H_V5
N2000V3
刀片服务器
| 高密服务器 |  | CPU | 内存 | 硬盘 | 阵列卡 | 电源 | 网卡 | HBA卡 | 其他配件 | 操作系统 | ES3000V3 | TC
| FusionCube |  | E5-2600 v4 | DDR4 8GB 2400MT/s | SATA | SR130 | 460W | 1Gb电口 x1 | Emulex 8Gb x1 | 光驱 | WS2012 ST | ES3500P | CT3200L
| SAP_HANA |  | E7-4800 v4 | DDR4 16GB 2400MT/s | SAS | SR430C | 750W | 1Gb电口 x2 | Emulex 8Gb x2 | RISER | WS2012 R2 ST | ES3600P | CT3200
|  |  | E7-8800 v4 | DDR4 32GB 2400MT/s | NL SAS | SR530C | 800W | 1Gb电口 x4 | Emulex 16Gb x1 | 风扇 | WS2016 ST | ES3600C | CT5100
|  |  | Skylake Bronze | DDR4 8GB 2666MT/s | SSD | SR430C-M | 1200W | 1Gb光口 x2 | Emulex 16Gb x2 | 导轨 | WS2008 R2 ST | ES3520S | ST5100
|  |  | Skylake Silver | DDR4 16GB 2666MT/s |  | SR450C-M | 2000W | 10Gb电口 x2 | Qlogic 8Gb x1 | 面板 | WS2008 R2 ENT | ES3620S | CT6100
| 云软件 | 转售产品 | Skylake Gold | DDR4 32GB 2666MT/s |  | SR530C-M | 550W | 10Gb电口 x4 | Qlogic 8Gb x2 | 硬盘背板组件 | WS2016 ST LIC | ES3720S | ST6110
| FusionAccess_6.x | Oracle软件 | Skylake Platinum | DDR4 8GB 2133MT/s |  | 超级电容 | 1500W | 10Gb光口 x2 | Qlogic 16Gb x1 | 光模块 | WS2016 DC | ES3000 V2 | TC配件
| FusionSphere_6.x |  | E5-2400 v2 | DDR4 16GB 2133MT/s |  | RAID卡配件 |  | 10Gb光口 x4 | Qlogic 16Gb x2 | 线缆 | WS2016 DC LIC
| 工具软件 |  | E5-2600 v2 | DDR4 32GB 2133MT/s |  | SR120 |  | 40Gb光口 x1 |  | 内存扩展板 | WS2012 DC
|  |  | E5-2600 v3 | DDR3 8GB 1600MT/s |  | SR320BC |  | 板载1Gb电口 x2 |  | 其他配件 | WS2012 R2 DC
|  |  | E5-4600 v2 | DDR3 16GB 1600MT/s |  | PMC8060 |  | 板载1Gb电口 x4
|  |  | E7-4800 v2 |  |  |  |  | 板载10Gb电口 x2
|  |  | E7-4800 v3 |  |  |  |  | 板载10Gb电口 x4
| #VALUE! | [6 empty] | 板载10Gb光口 x2
#VALUE!
| #REF! |  | FusionAccess_6.x | FusionSphere_6.x | 工具软件 | Oracle软件
|  |  | FA06STD USR | FS06LIC STD | AV TREND | Oracle软件
|  |  | FA06STD CCU | FS06LIC ADV | AV RISING
FS06LIC PLT
FS06LIC UVR
FS06SUB STD
FS06SUB ADV
FS06SUB PLT
FS06SUB UVR
FS06UGD

## 需求清单
名称 | [5 empty] | 描述 | 数量 | 单价 | 小计
类型 | 名称 | BOM号 | 型号 | 品牌 | 图片
科室视讯终端 | 一体高清视讯终端 | 02311KHA | TE30-1080P | 华为 |  | HUAWEI TE30, 会议电视终端(1080P,三合一一体化高清会议系统,内置HD Codec,HD摄像头和麦克风,配套电缆,安装支架,遥控器)-包含5年设备维保及远程支持服务 | 2
| 65寸电视机 | 65PUF7093 | 65PUF7093 | 飞利浦 |  | 飞利浦（PHILIPS）65PUF7093/T3 京品家电 65英寸 AI智能语音 4K超清 2+32G超大内存 安卓7.0 网络液晶电视 | 2
| 笔记本 | MateBook 13 | MateBook 13 | 华为 |  | 华为(HUAWEI)MateBook 13 2020款全面屏轻薄性能笔记本电脑 十代酷睿(i5 8G 512G MX250 office 多屏协同)灰 | 2
服务 | [5 empty] | 安装实施服务（安装地点为青海省） | 2

## 高密服务器 (hidden)
产品细分 | 产品子类 | 产品系列名称 | BOM | 对外型号 | 详细描述 | 配置说明 | 分销铂金银牌囤货指导价 | 经销商零散提货指导价 | 类型 | 备注
整机 | 高密服务器 | X6800机框 | 02351VKJ | BC2K15BKPF | X6800服务器机框(四电源插槽，不含电源模块, 2*管理模块, 5*风扇模块，滑轨)可以配置4个X628节点 | X6800机箱深度898mm，要求机柜深度1.2m或以上，机柜方孔条距前门建议距离140mm | 7175.7797 | 12037.76 | B | 新增
整机 | 高密服务器 | XH628 V3节点 | 02312BRK | BC7M36HGSB | XH628服务器计算节点(1*E5-2620 v4,1*16GB DDR4,无硬盘,无raid卡,2GE)-分销典配 | 需要配置raid卡,支持前出2*2.5"硬盘，支持内置12*3.5"硬盘。 | 11581.9485 | 13477.52 | B | 新增
整机 | 高密服务器 | X6000机框 | 02301438 | BC2M08BKPK | X6000服务器机框(24HDD机型，含2*1500W白金交流电源,4*风扇模块，滑轨) |  | 7695 | 11278.96 | B | 新增
整机 | 高密服务器 | XH321 V3节点 | 02312BRG | BC2M17HGSD | XH321 V3 服务器计算节点(1*E5-2620 v4,1*16GB DDR4内存,无硬盘，无raid卡，2GE，无DVD）-分销典配 | 可配置SAS直通线或raid卡 | 9759 | 13144.88 | B | 新增
整机 | 高密服务器 | XH321 V3节点 | 02312BRJ | BC2M18HGSD | XH321 V3 服务器计算节点(1*E5-2620 v4；1*16GB DDR4；无硬盘，无raid卡，2GE，2*10GE光，无DVD)-分销典配 | 可配置SAS直通线或raid卡 | 10720 | 14438.48 | B | 新增
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NGA | BC2M38CPU | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 1938 | 1938 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFY | BC2M37CPU | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 2538.625 | 2649 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFX | BC2M36CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 3597 | 3597 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFW | BC2M35CPU | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 5296 | 5777.4 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFV | BC2M34CPU | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 8147 | 8147.4 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFU | BC2M33CPU | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 10091.4 | 10091.4 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFT | BC2M32CPU | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 13010 | 15012 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NDY | BC2M22CPU | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 15115 | 18138 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFQ | BC2M29CPU | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 17307 | 19230 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFP | BC2M28CPU | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 | 22739.6 | 26238 | A
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311SFG | BC2M70CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带连体散热器) | X6800 | 18096 | 22378.72 | A | 新增
配件 | CPU | E5-2600 v4 | 02311NFR | BC2M30CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000 | 18096 | 22620 | A
配件 | 内存 | DDR4 8GB 2400MT/s | 06200212 | N24DDR401 | DDR4 RDIMM-8GB-288pin-0.8ns-2400000KHz-1.2V-ECC-2Rank(512M*8bit) | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/X6000/X6800 | 1033.7079 | 1518 | A
配件 | 内存 | DDR4 16GB 2400MT/s | 06200213 | N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800 | 1741.573 | 2496 | A
配件 | 内存 | DDR4 32GB 2400MT/s | 06200214 | N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800 | 3370.7865 | 4812 | A
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02310YLW | BC1M01ESMN | SR130(LSI3008) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-不支持带外管理-12Gb/s-no Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的12&25硬盘机箱/5288 V3 | X6000 | 825 | 924 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02311RWL | BC2M01ESMP | SR430C-ML 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,1GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 | 2169 | 2429.28 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02311QXJ | BC2M01ESMN | SR430C-ML 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 | 2499.5 | 2799.44 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 04051855 | mini-SAS-2HD | 高速电缆-Internal Mini SAS HD Cable-0.51m&0.46m-(2*Internal Mini SAS HD R/A)-(2*(8*(30AWG*1P+Drain*2))+2*(30AWG*8C))-(2*Internal Mini SAS HD R/A)-X6000成套线缆 | X6000 | 115 | 128.8 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 超级电容 | 02311QXK | BC2M01TFM | RAID卡超级电容(4GB,含线缆,其他配件) | X6000 | 1300 | 1456 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 超级电容 | 02311RWM | BC2M02TFM | RAID卡超级电容(8GB,含线缆,其他配件) | X6000 | 1440 | 1612.8 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02311HNS | BC2M02SOFT | Embedded MegaRAID Software RAID for BIOS,Embedded RAID label optionROM,support RAID0/1/10/5(Include Paper Label and Key) | X6000 | 829.35 | 873 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 05200449 | GBIOSEMSR2 | 嵌入式OS-Embedded MegaRAID Software RAID for BIOS-Intel Grantley-Embedded RAID label optionROM, support RAID0/1/10-Paper Label | X6000 | 485 | 543.2 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 03030WSQ | CN21ITGAA13 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 2.0 x8 | X6000 | 2075 | 2075 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 02311RMY | CN2M02ITGH | 以太网卡-10Gb光口(Intel XL710)-四端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 | X6000 | 2500 | 2500 | A | 新增
配件 | 其他配件 | 线缆 | 04050233 | C1M254BK00 | 高速电缆-10G Passive SFP+电缆-1m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内型阻燃低烟无卤,以太网10GbE-是 | 1288H V5/2288H V5/X6000 | 54 | 54 | A | 新增
配件 | 其他配件 | 线缆 | 04050185 | C0CC2P000 | 高速电缆-10G SFP+高速电缆-3m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20M)-室内型阻燃低烟无卤-以太网10GbE-低烟无卤 | 1288H V5/2288H V5/X6000 | 67 | 67 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 02311QXF | BC2M01PERG | BC21PERG 16XPCIE Riser模块 | X6000 | 256.5 | 292.5 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 管理模块 | 03022RHS | BC21SMMA | X6800 机箱管理模块 | X6800 | 1725 | 1932 | A | 新增
配件 | 电源 | 750W | 02311JKS | BC1M07PSUA | 750W AC铂金电源模块（含中国制式墙插交流电源线） | V3 两路机架/X6800 | 962.55 | 1197.84 | A
配件 | 电源 | 750W | 02312BTW | TACPS750W | 750W 钛金交流电源模块（含中国制式墙插交流电源线） | V3 两路机架/X6800 | 1276.2 | 2382.24 | A | 新增
配件 | 电源 | 1200W | 02311JKT | BC1M08PSUA | 1200W铂金交流电源模块（含中国制式墙插交流电源线） | V3 两路机架/RH5885 V3/X6800 | 1474.3 | 1794.8 | A
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 02131336 | WEPW15K01 | 1500W增强型白金交流电源模块 (适配墙插和PDU插座) | X6000 | 1561.5 | 1943.2 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | 专属配件 | 02311CXB | BC2M01IORA | PCIe后IO转接板-2槽位(x8,x8)-适用XH622 V3/XH628 V3 | X6800 | 473.1 | 539.5 | A | 新增
配件 | 阵列卡 | SR130 | 02311FXY | BC1M05ESMN | 功能模块-SR130-BC1M05ESMN-SR130 (LSI3008)-SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,1E,+600mm MiniSAS HD模块 | V3服务器通用/1288H V5/2288H V5 | 825 | 924 | A
配件 | 阵列卡 | SR430C | 02310UUB | BC1M05ESMQ | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | V3服务器通用 | 2051.874 | 2429.28 | A
配件 | 阵列卡 | SR430C-M | 02311PCJ | BC1M15ESMQ | SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 | 2169 | 2429.28 | A | 新增
配件 | 阵列卡 | SR430C | 02310UUA | BC1M05ESML | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | V3服务器通用 | 2599.48 | 2999.4 | A
配件 | 阵列卡 | SR430C-M | 02311PCH | BC1M16ESML | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 | 2499.5 | 2799.44 | A | 新增
配件 | 阵列卡 | SR530C-M | 02311SMF | BC1M05ESMLB | SR530C-M 1G(LSI3108)SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-1GB Cache-支持超级电容和带外管理 | 1288H V5/2288H V5/X6800 | 3470 | 3886.4 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02311NLC | BC1M12ESMQ | SR530C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-Cachecade Key-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache-适用RH8100 V3/X6800 | X6800 | 3470 | 3886.4 | A | 新增
整机 | 高密服务器 | RAID卡 | 02311NHK | BC1M05ESMM | SR530C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-Cachecade Key-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用RH8100 V3/X6800 | X6800 | 3820 | 4278.4 | A | 新增
配件 | 阵列卡 | SR530C-M | 02311SKC | BC1M05ESMLA | SR530C-M 2G(LSI3108)SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-支持超级电容和带外管理 | 1288H V5/2288H V5/X6800 | 3820 | 4278.4 | A | 新增
配件 | 阵列卡 | 超级电容 | 02310YMJ | BC1M01TFM | LSI Flash Card-4GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3服务器通用 | 1092 | 1456 | A
配件 | 阵列卡 | 超级电容 | 02311BNX | BC1M02TFM | LSI Flash Card-8GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3服务器通用 | 1440 | 2257.92 | A