## 表格1
节能机房材料及设备报价清单（1） |  |  |  |  | 节能机房材料及设备报价清单（2）
序号 | 产品名称及型号(埃美柯） | 规格 | 单位 | 数量 | 序号 | 产品名称及型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 功率（KW)
1 | 钢芯柱塞阀GXU4IS--16 | DN100 | 台 | 1 | 1 | 东方电机 | 50DFCL12--100 | 1 | 台 | 7.5
2 | 钢芯柱塞阀GXU4IS--16 | DN150 | 台 | 1 | 2 | 水冷多级泵（扬程160米) | 50DFCL12--100 | 1 | 台 | 7.5
3 | 钢芯柱塞阀GXU4IS--16 | DN200 | 台 | 1 | 3 | 东方电机 | 50DFCL20--80 | 1 | 台 | 11
4 | 蒸汽柱塞阀（spirck) | DN80 | 台 | 1 | 4 | 水冷多级泵（扬程90米) | 50DFCL20--80 | 1 | 台 | 11
5 | 蒸汽柱塞阀（spirck) | DN150 | 台 | 1 | 5 | 东方电机 | 80DFCL42--20-2 | 1 | 台 | 8
6 | 蒸汽过滤阀（spirck) | DN80 | 台 | 1 | 6 | 水冷多级泵（80米） | 80DFCL42--20-2 | 1 | 台 | 8
7 | 蒸汽感应止回阀（spirck) | DN100 | 台 | 1 | 7 | 东方电机 | 65DFCL32--60 | 1 | 台 | 11
8 | 水箱感应数据模块 | PH--22 | 套 | 1 | 8 | 水冷多级泵（扬程105米) | 65DFCL32--60 | 1 | 台 | 11
9 | 蒸汽倒流疏气阀（spirck) | DN50 | 台 | 1 | 9 | 东方电机 | 50DFCL20--50 | 1 | 台 | 7
10 | 蒸汽倒流疏气阀(spirck) | DN80 | 台 | 1 | 10 | 水冷多级泵（75米） | 50DFCL20--50 | 1 | 台 | 7
11 | 港星铜闸阀GXZ15W--16T | DN32 | 台 | 1 | 11 | 不锈钢水封 | 专用 | 1 | 套
12 | 港星铜闸阀GXZ15W--16T | DN40 | 台 | 1 | 12 | 轴承（NHK) | 专用 | 1 | 付
13 | 港星铜闸阀GXZ15W--16T | DN80 | 台 | 1 | 13 | 水泵黄铜轴套 | 专用 | 1 | 套
14 | 港星铜闸阀GXZ15W--16T | DN100 | 台 | 1 | 14 | 不锈钢叶轮 | 专用 | 1 | 套
15 | 港星铜闸阀GXZ15W--16T | DN150 | 台 | 1 | 15 | 电接点远程压力表 |  | 1 | 套
16 | 铜芯止回阀GXDRVZ--16 | DN80 | 台 | 1 | 16 | 变频器（ABB) | ACS510--01 | 1 | 台 | 19
17 | 铜芯止回阀GXDRVZ--16 | DN100 | 台 | 1 | 17 | 变频器（ABB) | ACS510--01 | 1 | 台 | 15
18 | 铜芯止回阀GXDRVZ--16 | DN150 | 台 | 1 | 18 | 变频器（ABB) | ACS510--01 | 1 | 台 | 11
19 | 铜芯止回阀GXDRVZ--16 | DN200 | 台 | 1 | 19 | 变频器（ABB) | ACS510--01 | 1 | 台 | 8
20 | 铜芯平衡止回阀GDXRVZ--16 | DN80 | 台 | 1 | 20 | 格兰富水泵电机（丹麦） | MMG160MA-242F300-E2 | 1 | 台 | 19
21 | 铜芯平衡止回阀GDXRVZ--16 | DN100 | 台 | 1 | 21 | 格兰富水泵电机（丹麦） | MMG160MA-242F300-E2 | 1 | 台 | 11
22 | 铜芯平衡止回阀GDXRVZ--16 | DN150 | 台 | 1 | 22 | 格兰富水封 | 专用 | 1 | 套
23 | 铜芯平衡止回阀GDXRVZ--16 | DN200 | 台 | 1 | 23 | 格兰富叶轮 | 专用 | 1 | 套
24 | 埃美柯法兰电磁阀GXZ41H--16 | DN100 | 台 | 1 | 24 | 格兰富轴套 | 专用 | 1 | 套
25 | 埃美柯法兰电磁阀GXZ41H--16 | DN150 | 台 | 1 | 25 | 格兰富轴承 | 专用 | 1 | 付
26 | 铜止回阀GXH44-16T | DN65 | 台 | 1 | 26 | 西门子接触器 | 3TS3110-0XMO | 1 | 套 | 220V
27 | 铜止回阀GXH44-16T | DN80 | 台 | 1 | 27 | 西门子接触器 | 3TS3311-0XMO | 1 | 套 | 220V
28 | 铜止回阀GXH44-16T | DM100 | 台 | 1 | 28 | 西门子过载继电器 | 3US5540-2A | 1 | 套 | 220V
29 | 铜止回阀GXH44-16T | DN150 | 台 | 1 | 29 | 西门子继电器 | 3TX3001--2A | 1 | 套 | 220V
30 | 可调式解压阀GXY12X--16 | DN50 | 台 | 1 | 30 | 西门子工变转换器 | CPM1A-20CDR-A-V1 | 1 | 台 | 220V
31 | 可调式解压阀GXY12X--16 | DN65 | 台 | 1 | 31 | 西门子阻断器 | 5SJ63 | 1 | 套 | 63A
32 | 可调式解压阀GXY12X--16 | DM100 | 台 | 1 | 32 | 西门子阻断器 | 5SJ64 | 1 | 套 | 40A
33 | 可调式解压阀GXY12X--16 | DN150 | 台 | 1 | 33 | 西门子变压器 | BK--25 | 1 | 套 | 25VA
34 | 压力压差解压阀GXY45--16T | DN100 | 台 | 1 | 34 | 施耐德阻断器 | NSX400H | 1 | 台 | 240V--600V
35 | 压力压差解压阀GXY45--16T | DN150 | 台 | 1 | 35 | 施耐德控制器 | C11F | 1 | 台 | 250A
36 | 压差平衡铜芯阀GXZYC-16 | DN100 | 台 | 1 | 36 | 施耐德阻断器 | C65H | 1 | 套 | C32
37 | 压差平衡铜芯阀GXZYC-16 | DN150 | 台 | 1 | 37 | 施耐德阻断器 | C65H | 1 | 套 | C40
38 | 压差平衡铜芯阀GXZYC-16 | DN200 | 台 | 1 | 38 | 施耐德阻断器 | 1N1125 | 1 | 台 | 63A
39 | 法兰式不锈钢接头阀 | DN100 | 台 | 1 | 39 | 电阻丝 | RT16--2 | 1 | 付 | 300A
40 | 法兰式不锈钢接头阀 | DN150 | 台 | 1 | 40 | 正泰控制变压器 | NDK(BK)--25 | 1 | 套 | 25VA
41 | 法兰式不锈钢接头阀 | DN200 | 台 | 1 | 41 | 正泰时间继电器 | AH3--2 | 1 | 套 | 220VAC
42 | 港星铜芯铸钢闸阀GXZ41H--16 | DN150 | 台 | 1 | 42 | 正泰继电器 | NR4--25 | 1 | 套 | 25A
43 | 港星铜芯铸钢闸阀GXZ41H--16 | DN200 | 台 | 1 | 43 | 正泰过载继电器 | JR36--20 | 1 | 套 | 32A
44 | 港星铜芯铸钢过滤阀GXZ52--16 | DN100 | 台 | 1 | 44 | 正泰交流接触器 | CJX1--32/22 | 1 | 套 | 220V
45 | 港星铜芯铸钢过滤阀GXZ52--16 | DN150 | 台 | 1 | 45 | 正泰阻断器 | DZ47--60 | 1 | 套 | D40
46 | 港星铜芯铸钢过滤阀GXZ52--16 | DN200 | 台 | 1 | 46 | 正泰交流接触器 | CJX1--16 | 1 | 套 | 22E
47 | 蝶阀GXZY--16 | DN100 | 台 | 1 | 47 | 水箱温控显示器 | XMT--3005H | 1 | 套 | 220V
48 | 铜芯瓣止回阀GXYH55-16 | DM100 | 台 | 1 | 48 | 水箱温控显示器 | XMT--2005H | 1 | 个 | 220V
49 | 铜芯瓣止回阀GXYH55-16 | DN150 | 台 | 1 | 49 | 水箱温控转换器 | PH--22 | 1 | 套 | 220V
50 | 铜芯瓣止回阀GXYH55-16 | DN200 | 台 | 1 | 50 | 水箱电源转换器 | S--50--24 | 1 | 个 | 220V
51 | 不锈钢高颈法兰 | DN100 | 只
52 | 不锈钢高颈法兰 | DN150 | 只
53 | 不锈钢高颈法兰 | DN200 | 只
54 | 生活热水管道水处理 | DN100 | 米
55 | 生活热水管道水处理 | DN150 | 米
56 | 生活热水管道水处理 | DN200 | 米
57 | 空调管道水处理（冷、热） | DN200 | 米
58 | 冷、热空调管道调换（包括附件） | DN200 | 米
59 | 生活热水管道调换（包括附件） | DN100 | 米
60 | 生活热水管道调换（包括附件） | DN50 | 米
61 | 管道设备压力压差二次调试 |  | 次
62 | 机械设备二次调试 |  | 次
63 | 不锈钢水箱年度清洗保养 | 6000*7000*5000 | T | 100
64 | 机房动力电柜年度改造 | 380V | 只
65 | 槽钢支架制作及防锈漆 | 100*80 | 米
66 | 角铁支架制作及防锈漆 | 50*50 | 米
67 | 铝皮保温制作拆换 |  | 平方