## Sheet1
内容 | 要求 | 供应商回复 满足/部分满足/不满足 | 供应商回复 报价是否包含这个服务
1、技术能力资质 | 1、项目经理：必须拥有丰富的技术经验及项目管理经验：具备白蚁相关防治证书，能给予白蚁管理负责人和现场服务技术人员指导，解决白蚁问题，创立一个白蚁风险可控的安全环境。
2、技术支持团队和资深白蚁防治专家（15年以上从业经历），有后备专家团队进行项目支持；
3、绿化维保及管理专家：园区绿化植被管理经验，如果绿化区域白蚁问题突出进行支持。
4、昆虫生物学专家：拥有白蚁鉴别及处理相应知识，提供对现场白蚁状况进行半年度回顾及改善的专业建议，突出的白蚁问题服务团队无法立即解决时提供一个有效的备选方案。
5、现场服务技术人员：依据频次要求安排服务团队实施白蚁风险评估，服务于现场的白蚁防控技术人员应持有相应资格证书，并拥有3年以上的服务经验。
6、提倡使用智能化设备进行白蚁的监测和捕捉，减少化学药剂的使用。
7、服务方案、年度计划的制定和实施应符合医疗行业的一般通行标准，同时在服务过程中不断对白蚁趋势、后期服务重点进行持续的动态调整。
8、满足医疗机构监控和响应服务供应商考核，并且建立白蚁控制管理的持续改进目标。
9、具有完善的质量安全管理体系。
10、具有中国有害生物防制协会A级资质或上海市健康促进协会五星级资质，近3年内有至少3个金额在10万以上的白蚁治理项目。
2、服务阶段及目标 | 第一阶段：服务衔接阶段
1、现场全方位白蚁危害等级评定；
2、开展差距分析和整改；
3、白蚁控制管理体系的建设；
4、全员白蚁风险管理（质量安全）的认知理念建设（培训、考核、科普宣传）；
5、医疗机构内白蚁控制设施布置；
6、前期环境结构优化，如门缝隙、管线封堵；
7、白蚁防治培训。
8、控制目前白蚁密度。
9、白蚁防治效果验证。
第二阶段：进阶稳定阶段（三个月至第一年度合同结束）
1、现场白蚁密度控制；
2、现场白蚁风险识别与管理（报告文件）；
（1）白蚁风险评估。
（2）白蚁风险管理季度会议。
3、风险管理顾问服务（季度）；
（1）绿化管理现场评估及指导；
（2）现场技术支持及白蚁风险评估；
（3）异常问题风险管理；
（4）提供季度白蚁趋势报告。
3、服务区域及频率 | 1、5-10月每月服务4次，11-4月每月服务2次
2、涵盖整个复旦大学附属肿瘤医院全园区，包含所有大楼及外围公共区域。
4、白蚁控制对象要求
1、医院外围墙基药物，构建白蚁隔离带；医院内部白蚁监测站监测和诱捕。
2、针对医院不同区域的不同性质，建立不同方法的白蚁控制措施。
3、室内发现的分飞孔及时有效处理，并每次针对处理区域提供效果评估报告。
4、对处理过的区域有跟进记录，后续服务时每次检查，直至确认白蚁问题彻底解决。
5、服务质量须达到上海市爱国卫生运动委员会规定的相关除白蚁工作管理目标以及其他国家相关规定要求等。如服务质量未达相关要求及预期效果，需重新返工或直接纳入考核奖惩。
6、接受医院相关部门对工作质量、服务质量等方面的考核，积极配合整改。
7、需与医院签订安全服务责任书。因服务不当或其他原因所造成的安全事故均由服务单位负责，所涉及的所有费用均由服务单位支付。如服务过程中，因服务单位的原因导致医院损失的，由服务单位承担医院的损失。
8、依据国标《GB/T 51253—2017 建筑工程白蚁危害评定标准》规定进行评估判定。
9、遵守医院相关制度，按规范流程开展工作，同时需结合医院实际情况及需求制订《防治工作方案》、《灭杀处置方案》、《应急处置预案》，体现出服务频次、针对性与预期达到效果。可按：外环境、内环境、楼宇内部等划分区域制订方案及预案。 坚持“标本兼治、治本为主以及科学、有效、简便、安全、环保”的原则。《工作方案》中使用的产品必须符合法律法规，并在合同内各个区域布局中，标注投放位置、数量和更换频次，包含的品牌、规格、数量必须明确注明。
10、食堂、人员密集区域需使用合理的防治手段，避免对人员造成影响
11、服务质量须达到上海市爱国卫生运动委员会规定的相关除白蚁工作管理目标以及其他国家相关规定要求等。如服务质量未达相关要求及预期效果，需重新返工或直接纳入考核奖惩。
12、服务周期完毕后，对服务质量质保3年，如质保期内发现白蚁问题，服务方需提供解决方案以保障服务效果达到质保哟求。
5、监控设施安装要求及原则 | 控制目标：
按照综合白蚁管理的理念，将各类白蚁密度控制在理想范围以内，经过周期性防制，将白蚁问题从源头上根除，按照从外至内的各区域、级别进行防控，对针对性的设置设施（如果建筑内部发生白蚁问题，作为重点专项跟踪，并且全程提供书面记录及报告）。
诱饵站维护要求：
1、预计安装地下式监测站不少于75套，地上式诱饵站不少于45套以及配套的警示标牌。
2、每次服务的时候检查监测站设施有效性，并对诱饵进行更换。
3、地下室诱饵站在建筑外围区域每3米左右安装1个，地上式诱饵站发现白蚁活动区域安装。
6、操作维护要求 | 1、到达防控设施点，检查防控设施状态（有无破损或活体害虫等）和周边环境，确认安全。
2、按照各项防控设施维护标准流程对其进行检查、清洁、更换或维修。
3、填写维护记录，完成防控设施维护。
4、每次服务应登记并记录结果。
5、每次服务均应有报告，包括种类，活动区域及应对措施等，并得到医院指定人员签名确认。
7、文件提供要求 | 1、白蚁危害等级评估报告，并出具详细的白蚁治理方案。
2、差距分析报告。
3、提供农药使用记录。
4、提供其它试剂处理记录。
5、提供白蚁技术员服务记录，他们的职业经历。
6、提供白蚁日志和监控结果及趋势分析。
7、提供捕获白蚁的处理记录。
8、提供白蚁鉴定报告及处理改进方案。
9、提供季度白蚁趋势报告。
10、提供全年白蚁控制服务总结。
8、培训要求 | 服务商每年须为医院提供1次培训，包括白蚁控制的基本内容、特定白蚁的习性及防治、日常操作中的关键点等。
协助医院建立系统的白蚁防控管理体系（包括文件、现场沟通、趋势分析、现场评估和跟进等）。
9、审核要求 | 服务商须为医院提供1次深度检查及风险评估，给出建议和报告。
服务商须为医院提供白蚁鉴定，需要提供正式报告基于发现白蚁种类。
10、安全要求 | 所有现场使用的药物，必须具有标签、农药登记证书、 MSDS，并且进行以上文件的及时更新。
使用完的药物空瓶和白蚁尸体，服务商应进行收集，并委托有资质单位处理。
不同药物所用的施药工具不得混用，药物每次服务人员随身携带，不得在医院存放。
服务人员须办理人员进出许可证，疫苗接种证明、48小时内核酸证明后方可进入医院。
11、其他要求 | 发生白蚁事件时，服务商须在1小时内对投诉反馈作出回应，24小时内进行有效处理，包括发现的白蚁的鉴定、生活习性分析，纠正预防措施。
12、责任保险要求 | 对服务现场操作，可能造成的他人人身伤害或财产损失，投保责任保险，赔偿总限额不低于800万元人民币。单独针对医院白蚁控制公众责任险。
对于参与现场服务的团队人员，对于可能在服务现场产生的劳动意外，投保雇主责任险。