| 服务名称 | 型号和规格 | 数量 | 台次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净水设备换料 | GA-6-70 | 7 | 2 |
| 净水设备换料 | 3K1-40 | 10 | 2 |
| 净水设备换料 | 贺众 | 1 | 2 |
| 净水设备换料 | 6K1-30一体机 | 4 | 2 |
| 净水设备换料 | 定制直饮水机 | 1 | 2 |
| 粗滤芯 | 250mm | 7 | 2 |
| 净水器维保合计 |  | 23 |  |
| 开水箱清洗 | 6K1-30一体机 | 4 | 2 |
| 开水箱清洗 | 定制直饮水机 | 1 | 2 |
| 开水箱清洗 | 3K1-40 | 10 | 2 |
| 开水箱清洗 | FS-12B6 | 1 | 2 |
| 开水箱清洗 | FS-9B6 | 21 | 2 |
| 开水箱清洗 | 贺众 | 1 | 2 |
| 开水箱清洗合计 |  | 38 |  |

| 净水设备型号 | 位置 | 数量 | 次数/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| GA-6-70 | 行政楼4楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼1楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼2楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼3楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼4楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼5楼 | 1 | 2 |
| GA-6-70 | 科研楼6楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 医技楼2楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 医技楼3楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 医技楼4楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 医技楼B1过道 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 医技楼B1（放射室） | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 门诊楼1楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 门诊楼2楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 门诊楼3楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 门诊楼4楼 | 1 | 2 |
| 饮水机 3K1-40 | 门诊楼5楼 | 1 | 2 |
| 贺众UW | 住院楼3楼(ICU） | 1 | 2 |
| 直饮水机 | 2号楼B1放疗科 | 1 | 1 |
| 6K1-30一体机 | 行政楼1楼 | 1 | 1 |
| 6K1-30一体机 | 行政楼2楼 | 1 | 1 |
| 6K1-30一体机 | 住院楼2楼（手术室） | 1 | 1 |
| 6K1-30一体机 | 6号楼1楼 动物实验室 | 1 | 1 |
| 小计 |  | 23 | 41 |
| 粗滤芯 |  | 7 | 2 |
| 净水设备维保合计 |  |  |  |

| 开水箱型号 | 位置 | 数量 | 次数/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6K1-30一体机 | 行政楼1楼 | 1 | 2 |
| 6K1-30一体机 | 行政楼2楼 | 1 | 2 |
| FS-12B6 | 行政楼4楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 医技楼2楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 医技楼3楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 医技楼4楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 医技楼B1过道 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 医技楼B1（放射室） | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 门诊楼1楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 门诊楼2楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 门诊楼3楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 门诊楼4楼 | 1 | 2 |
| 3K1-40 | 门诊楼5楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼1楼（输液室） | 1 | 2 |
| 6K1-30(一体机） | 住院楼2楼（手术室） | 1 | 2 |
| 贺众 | 住院楼3楼(ICU） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼5楼（西面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼6楼东侧 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼6楼西侧 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼7楼（东面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼7楼（西面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼8楼（东面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼8楼（西面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼9楼东侧 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼9楼西侧 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼10楼（东面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼10楼（西面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼11楼（东面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 住院楼11楼（西面） | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 2号楼5楼（东面） | 1 | 2 |
| 直饮水机 | 2号楼B1放疗科 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼1楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼2楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼3楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼4楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼5楼 | 1 | 2 |
| FS-9B6 | 科研楼6楼 | 1 | 2 |
| 6K1-30(一体机） | 住院部6号楼1楼 | 1 | 2 |
| 开水箱清洗合计 |  | 38 | 76 |

服务方案：

2.1 每次开始维保工作之前，乙方会预先编制维保工作计划，交由采购方确认；

2.2 乙方按维保工作计划进行，每完成一台（套），须由每个饮水点的采购方相关人员签字确认；

2.3  完成全部维保工作后，及时向采购方提交完整的维保工作报告；

## 技术支持和服务：维保承诺

1、确保开水箱龙头完好，损坏的进行更换（若龙头结圪严重，及时清理或更换）；

2、确保温控器正常，水温到达设定温度时，能自动切断电源；

3、每年两次更换净水设备滤料和预过滤芯；

4、每半年清洗一次开水器内胆，去除积垢；

5、定期测量线路绝缘电阻和发热管绝缘电阻，其值不得低于0.5MΩ；

6、计划安排在2022年1月和2022年7月全部设备分别各维保一次。

乙方承诺的其他服务内容：

1、乙方将派遣专业工程师及有经验的技工到医院现场提供技术服务。

2、乙方人员进入现场严格遵守医院相关规章管理制度，并服从医院人员的管理。

3、乙方将对贵院设备管理人员提供相关设备操作等的技术培训。

4、每季度一次上门巡回检查开水器、净水设备的运行情况。

5、乙方保证在维保工作中所提供零件﹑材料是原厂正品，符合质量要求；在维保作业过程中确保乙方人员的人身安全和职业健康。

6、如现场发生紧急突发故障，贵方物业人员无法解决，乙方工作人员在接到甲方指令后的6小时内赶到现场。一般故障在12小时内予以解决，疑难故障在24小时内予以彻底解决，确保设备能正常使用。

7、维修更换的新零配件质保半年，半年内如有质量问题，免费更换。

8、乙方负责做好维保工作书面记录，由贵方人员签字确认。维保工作记录内容作为完工验收和结算的凭证。