一、工程概括

建设单位：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区

工程名称：院区外围污水及雨水主管道疏通清洗，东西区两个隔油池

清理，厕所集水井清理，室内管道疏通。

工程地点：上海市浦东新区周浦镇红曲路688号

二、施工计划

1、整个医院院区外围污水及雨水主管道，六个厕所集水井每年疏通清理大维保一次，在每年做大维保的时候需把每条支管也顺带疏通清洗一下，做一次大维保需要2—3天时间，可安排周末施工。

2、如室内管道及室外主管道有临时堵塞突发情况，乙方可在两小时内赶到现场进行处理。

3、每次施工时所清理出来的垃圾及油污由乙方负责拉到指定地方合法处理。

三、工程造价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单价（元） | 周期（次） | 总价（元） |
| 浦东院区东西区外围污水主管道及窨井疏通清洗 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区外围雨水主管道及窨井疏通清洗 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区隔油池清理及隔油池疏通 | 1台 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区地下室带厕所集水井清理 | 1个 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区外围管道雨水明沟 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区西区员工食堂，东区营养餐厅食堂不锈钢明沟 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区地下室锅炉房，生活水热交换机房，东区空调板交房，冷冻机房，东西区生活水泵房，东西区消防泵房等机房明沟，疏通清洗 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区3号楼行政楼1-5层宿舍主管道及窨井疏通清洗 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东区巨检室，核医学科，放射诊断科，放射治疗科，科室污水主管道及窨井疏通清洗 | 1米 |  | 1次 |  |
| 浦东院区东西区小管道应急疏通 |  |  | 1次 |  |
| 此报价含税，可开具增值税普通发票 | | | | |

1. 工程设备

1、高压清洗车一辆、8吨吸污车一辆、铁铲、管道内窥镜，管道机器人，捞瓢等清掏工具。