肿瘤医院（浦东院区）店招标识检测及维护外招技术参数

- 依据规范《上海市户外招牌设置技术规范(2021版)》；《上海市户外广告和招牌设施安全检测规范(2021版)》

- 1、检测：

| - 检测（检查）项目 |  | - 检测（检查）标准 |
| --- | --- | --- |
| - 基础或被依附体 | - 外观 |  |
|  | - 地脚螺栓(或锚固件) |  |
|  | - 基础混凝土强度* |  |
| - 结构构件 | - 构件几何尺寸 |  |
|  | - 立柱竖直度、梁的挠度、构件弯曲* |  |
| - 构架连接 | - 焊缝表观状况 |  |
|  | - 连接螺栓 |  |
| - 面板及围护 | - 面板面框表观状况 |  |
|  | - 面板面框固定状况 |  |
| - 结构锈蚀防腐 | - 构架锈蚀状况 |  |
|  | - 涂层厚度、附着力* |  |
| - 电气照明及防雷装置性能 | - 配电箱 |  |
|  | - 线缆和灯具 |  |
|  | - 接地电阻绝缘电阻* |  |
|  | - 防雷装置连接状况 |  |
|  | - 防雷装置性能* |  |

- 2、维护

| 部位 | 问题种类 | 问题描述 | 维修方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构 架 | 锚固方式/ 规格/数量 | 膨胀管外露 |  |
|  |  | 杆件焊接螺栓 |  |
|  |  | 锚固点少 |  |
|  |  | 螺母松动、缺失 |  |
|  |  | 未锚固在主体结构上 （锚固在装饰板上） |  |
|  | 连接（焊接）状况 | 木构架 |  |
|  |  | 未满焊、单面焊、 点焊 |  |
|  | 涂层厚度及锈蚀状况 | 杆件锈蚀、焊缝锈蚀 螺栓锈蚀 |  |
|  | 涂层厚度及锈蚀状况 | 杆件锈蚀严重、焊缝锈蚀严重、螺栓锈蚀严重 |  |
|  | 涂层厚度及锈蚀状况 | 杆件锈烂、焊缝锈烂 螺栓锈烂 |  |
| 围 护 | 面板及表层围护材料 | 采用了内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、水泥灰板、外墙装饰面砖、玻璃等易碎、易腐蚀、自重重的材料 |  |
|  |  | 面板胶粘 |  |
|  | 状况 | 面板/底板/顶板脱开、破损、老化 |  |
|  |  | 面板固定螺丝锈蚀 |  |
|  |  | 面板固定螺丝脱落 |  |
|  |  | 包边脱开 |  |
|  |  | 木板腐朽 |  |

- 人员

- 具有相关工作能力及经验（高空蜘蛛人）；

- 了解现行规范及要求；

- 具有相关能力或认证（登高作业证，高空作业证，电工证，电焊证）