数字胃肠机参数要求

一、基本情况：

1、名称：数字胃肠机

2、数量：1套

3、预算：400万

二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：

1、阳极热容量≥600kHu

2、球管阳极转速≥9500转/分

3、支持高压脉冲透视技术

4、高压发生器功率≥80kW

5、43cm*43cm 大平板探测器