**单极高频电缆**

1. **具备与 da Vinci xi 系统配套使用功能。**
2. **兼容 ESU**
3. **具有清洁和灭菌功能。**
4. **电刀线可重复使用≥20 次**
5. **交货期:90≤天**
6. **付款方式:设备安装验收后支付全额货款**