专业技术服务招标参数

- 产品清单

| 技术服务名称 | 单位 | 数量 | 技术服务简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻译组测序 | 例 | 23 | 对23例组织样本进行翻译组测序分析：样品提取，质检，分离提取RFP，对RFP进行建库，文库质控，二代测序，对原始数据进行质控及分析。 |

- 技术参数（自行修改）

1．技术服务参数：

1）服务范围：对23例组织样本进行翻译组测序分析：样品提取，质检，分离提取RFP，对RFP进行建库，文库质控，二代测序，原始数据进行质控，RFP长度筛选，翻译水平定量，差异基因分析及富集分析，翻译暂停分析，ORF分析等。

2）使用设备要求：Thermo Fisher超高速离心机；LC-100 HPLC 高效液相色谱；Illumina NovaSeq-6000测序仪

3）检测要求：

RFP提取质量：RFP＞1ug

RFP文库要求：体积≥25ul，总量≥50ng，浓度≥2ng/ul

测序策略：Illumina NovaSeq-6000 SE50测序策略

测序数据量：不低于100M reads/样本

测序质量：Q20＞90%，Q30＞85%

RFP有效数据量：≥30%

核糖体去除效率：rRNA占比＜40%

- 检测结果统计要求：

根据需求进行多组学关联分析，包括但不限于联合转录组测序、m6A-seq、蛋白组测序，ncRNA等。

5）结果产生要求：QC质控分析+标准数据分析+高级生物信息学分析。

6）项目验收要求：每例样本有效数据量≥30%以及完整的分析结果。

7）售后服务：数据验收合格后，至少提供1年的售后服务；提供技术培训及咨询服务；给出文章投稿建议，并提供文章杂志要求的分辨率和大小合格的图表；对审稿人的修回意见提供专业答复供参考；对翻译组学生物信息进行培训。

- 交付期限：

承诺在样本检测合格后60个自然日内交付数据。

- 交付形式：

提供原始数据，质控报告，结题报告，结果文件等；数据交付根据采购人需求提供硬盘、ftp或云传输等多种途径交付形式。