项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（应急报警系统）材料供应服务项目

**预算科目：(应急报警系统)，总预算(6)万**

招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区(应急报警系统)材料供应服务

2．服务内容：浦东院区日常(应急报警系统)材料供货，包括但不限于采购清单内容

3．服务期：本项目采取一次招标、按年度分别签订合同并实施。招标人可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：招标人指定地点（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．本次招标预算金额：(6)万元人民币（含税），最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。招标清单内内容按月度结算，清单外内容按招标单位采购管理办法另外执行。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

4.医院整体产品是一套智能化设备，从智能应急照明主机到电源箱到末端产品通过自主厂家的通讯协议联动，达到智能应急疏散的效果。整体产品为一套可持续、智能化设备，可以达到智能化联动。非同一厂家的联动协议不同，无法联动和点亮。因此要以现场产品的厂家增补采购。

5.现场产品是铝合金材质的产品，比市面上的不锈钢材质耐火性更好。采用DC36V供电，安全性能高，耗电小、亮度高、使用寿命长。抗干扰能力强、系统根据火灾报警点，通过软件算法自动生成最佳的逃生路线，对等网络，信息反馈实时。

