项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区特种设备管理服务项目

**预算科目：特种设备管理服务，总预算27万，项目类**

**本项目经费：27万**

C99ZHPHQX20242359

**一、招标项目概况**

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区特种设备管理服务项目

2．服务内容：特种设备使用检验等管理服务

3．服务期：本项目为一次性招标。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：27万元人民币（含税）。最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。

**二、对投标人的资格要求**

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

**三、特种设备目录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业内部编号 | 设备名称 | 种类 | 类别 | 品种 | 生产商 |
| 1 | PDZL-B1-3号-1 | 冷凝器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 2 | PDZL-B1-3号-2 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 3 | PDZL-B1-3号-3 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 4 | PDZL-B1-3号-4 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 5 | PDZL-B1-4号-1 | 冷凝器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 6 | PDZL-B1-4号-2 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 7 | PDZL-B1-4号-3 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 8 | PDZL-B1-4号-4 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 9 | PDZL-B1-5号-1 | 冷凝器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 10 | PDZL-B1-5号-2 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 特灵空调系统（中国）有限公司 |
| 11 | PDZL-B1-5号-3 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 12 | PDZL-B1-5号-4 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 昆山方佳机械制造有限公司 |
| 13 | PDZL-12-1号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 成都波威特斯空调技术有限公司 |
| 14 | PDZL-12-1号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 15 | PDZL-12-1号-3 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 16 | PDZL-12-1号-4 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 17 | PDZL-12-1号-5 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 18 | PDZL-12-2号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 成都波威特斯空调技术有限公司 |
| 19 | PDZL-12-2号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 20 | PDZL-12-2号-3 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 21 | PDZL-12-2号-4 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 22 | PDZL-12-2号-5 | 油分离器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 23 | PDZL-3-1号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 24 | PDZL-3-1号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 25 | PDZL-3-2号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 26 | PDZL-3-2号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 27 | PDZL-7-1号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 28 | PDZL-7-1号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 29 | PDZL-7-2号-1 | 蒸发器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |
| 30 | PDZL-7-2号-2 | 储液器 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 大金空调（上海）空调有限公司惠州有限公司 |

**四、服务内容**

对上述设备进行特种设备使用登记证的检测、检验工作及其他申报相关服务。

按《特种设备安全法》、《承压设备无损检测》、《压力容器定期检验规则》所规程，进行检测、探伤、焊缝打磨、超声测厚、焊缝探伤、检漏等工作。保证容器的安全运行、确保浦东新区特种设设备监督检检所验收合格。

最终：

1、公司提供合格测试报告在特检所备案。

2、浦东特种设备监督检所出具符合规范的容器定期检验报告。

3、完成特种设备使用登记的系列手续。