**复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 |
|
|
| 设备名称 | 防压疮体位垫 |
| 数量（台/套） | 通用臀垫X6 半圆形平底垫X3 俯卧位头枕X2 通用蝶状头枕X1 |
| 设备功能用途 | 围术期压疮防护，降低围术期发生压疮的风险，更好的保护患者。 |
| 技术参数 | 不含乳胶、不含硅胶、不含增塑剂。材质与人体软组织等效，稳定性好 |  | 重要 |
| 产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，减少压力 |  | 特别重要 |
| 具有良好的阻燃性 |  | 特别重要 |
| 具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成，也可与变温毯组合使用 |  | 重要 |
| X射线可以穿透防护垫，不会产生伪影，不影响X线设备的床旁操作 |  | 重要 |
|  不支持细菌生长 |  | 特别重要 |
| 根据病人需要，可随时实施CPR急救 |  | 重要 |
| 商务参数 | 交货期 | ≤90天 |  |
| 付款方式 | 设备安装验收后支付全额货款。 |  |
| 其他 |  |  |
| 售后服务 | 质保期≥1年 | ≥1年 |  |
| 每套设备质保期过后续保的保修费用不超过原价的 7 % | 不高于原价7% |  |
| 提供预防性维护次数 | 不少于2次 |  |
| 设备制造商（或代理商）必须对设备提供终身维修服务 | 是/否 |  |
| 保证供应设备质保期后5年内所需的备品、备件 | 是/否 |  |
| 国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库 | 是/否 |  |
| 提供设备操作应用培训及技术帮助 | 是/否 |  |
| 其他服务 |  |  |
| 配置清单 | 基本配置清单 |  |
| 可选配件清单 | / |
| 技术文件 | / |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。