高清电子胃肠镜系统参数要求

- 基本情况：

1、名称：高清电子胃肠镜系统

2、数量：2套

3、预算：604万

二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：

1、摄像主机可兼容十二指肠，小肠镜等设备

2、电子胃肠镜具备双焦点放大功能；

3、肠镜视野角≥170°

4、摄像主机可兼容≥15种型号以上的胃肠镜型号

5、同时具有强力传导(HFT)、智能弯曲(PB)和可变硬度功能。