中高通量基因测序及基因芯片扫描一体化系统

参数要求

- 基本情况：

1、名称：中高通量基因测序及基因芯片扫描一体化系统

2、数量：1套

3、预算：265万

二、基本参数要求(必须提交以下参数满足材料证明)：

- 具有双系统功能，包括诊断模式（Dx 模式）和研究模式，两种模式可以自由切换，实现在一台仪器上灵活开展IVD检测和科学研究的功能。

- 提供可调节的读长和不同通量的配置，最大读长2X150，产出数据量120Gb，400M reads，广泛支持各种基础研究和临床应用。

- 支持两种测序模式，单端测序模式，双端测序模式，灵活选择设置。

- 开放平台，可兼容不同品牌建库试剂。

- 测序准确度高，不论是生殖细胞还是体细胞，单核苷酸位点变异（SNV）、插入（In）和缺失（Del）的检出总体符合率大于99.9%。