**共享轮椅及共享平车**

**数量需求：**

1. 共享轮椅:徐汇院区门诊30台，浦东院区门诊10台，共计40台。
2. 共享急救推床：徐汇院区6台，浦东院区3台，共计9台。
3. 共享设备数量可以根据实际使用情况进行调整。

**收费标准**

1. 与医院的结算费用：

 2、与租赁人的结算费用：押金+租金

**设备参数**

**一、共享共享轮椅参数**

1. 提供具有 CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告
2. 承重量:≥100kg；
3. 轮椅重量:≤13kg；
4. 轮椅座垫宽度≥46cm
5. 轮椅踏板和座垫具备辅助收合功能（提供截图证明）；
6. 车架采用航钛高强度特种7003铝材或更高级别材质（提供材质报告）

**二、共享急救推床参数**

1、高档皮革面料，使用舒适；

2、高强度合金钢，坚固耐用；

3、四轮皆为5寸万向轮且全带刹车，推行方便，驻停简单；

4、头部高度可调，满足使用需要(提供实景图证明)；

5、双侧四护栏设计，防止跌落（提供实景图证明）；

6、自带可收合式输液架，满足就医需求（提供实景图证明）；

展开尺寸≥1820\*700\*910mm（长宽高）

折叠尺寸≤700\*440\*1250mm（长宽高）

**三、共享轮椅桩、共享急救推床桩参数**

1. 模式:“归位桩”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁；
2. 连接方式:软链设计，摆放整齐有序；
3. 组合:根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充；
4. 电源管理:锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患；
5. 双语音播报功能，桩和小程序都能进行语音播报引导；（提供佐证材料）

**四、软件功能参数**

1. 租借方式:无需安装APP，支持支付宝或微信扫码租借；
2. 信用免押，支持微信或支付宝信用免押扫码租借；
3. 租借程序具有空位桩查询功能(提供截图证明)；
4. 后台系统能对锂电池电量进行实时监控（提供截图证明）；

轮椅归还后，无需再次扫码，即插即还自动跳转支付界面，简化操作流程。（提供佐证材料）

（6）可远程开锁及软件远程升级、重启。

（7）免费时长和收费标准可随时自行设置。

**五、服务商要求**

1、客服：一周七天7×24小时人工客服在线服务，能及时处理医院共享医护产品使用方面的问题；

2、保险：必须购买有保障用户权益的人身和财产保险，当产品自身原因导致的人身意外事件发生，责任由中标方承担

3、押金：押金必须由第三方监管机构进行监管，设备归还后，押金秒退；

4、日常维保管理：全天24小时安排1位驻场工作人员对院内使用的共享医护产品进行维修、检查、协调和消毒；7:30-17:00安排1位驻场工作人员进行用户的指导和服务；

5、当产品因为质量问题和使用寿命问题出现故障时，第一时间对产品进行回收和维修，及时用新产品替换问题产品。产品的遗失和损坏由中标方承担；

6、服务商必须在市内拥有充足的备货仓储，以备紧急事件时需要大批量设备提供应急支援使用。

7、如遇医院接受上级各类检查，中标方需无条件配合；

8、提供详尽的服务方案；