## Sheet1
2024年第1批医用耗材市场调研明细
序号 | 物资名称 | 适用范围 | 参数说明
1 | 雾化吸入器（气切面罩式） | 适用于与呼吸、雾化设备连接，向病人输送氧气、湿化气道时使用 | 1.主要组成：雾化杯、送气管、面罩、三通（接头）； 2.面罩鼻梁处有可调节记忆铝片，可根据使用者情况进行调节； 3.有松紧带可自由调节松紧度。
2 | 备皮包 | 用于手术患者术前备皮，防止手术过程中细菌残留在皮肤上，降低手术后切口感染率 | 1.备皮包经环氧乙烷灭菌，无菌； 2.环氧乙烷残留量应不大于10ug/g； 3.备皮包组成：滑石粉、手套、纸巾、肥皂水、治疗巾、棉签、剃刀等。
3 | 氧气面罩 | 临床紧急抢救使用耗材，为患者输送氧气，提高动脉血氧分压和氧饱和度的水平，帮助患者呼吸系统尽快恢复正常。 | 1.主要组成：鼻夹、面罩、松紧带、面罩接头、氧气管、圆锥接头等组成； 2.外观透明、柔软舒适； 3.面罩鼻梁处有可调节记忆铝片，有松紧带可自由调节松紧度。
4 | 一次性中心静脉置管换药包 | 可用于PICC、CVC、输液港维护，保证导管的安全留置，降低感染风险 | 配置包含：拉合胶布、自粘性透明敷料10cm*12cm、无纺纱布10cm*10cm 3张、开孔治疗巾、无孔治疗巾、手套、碘伏棉棒、酒精棉棒、普通棉棒、酒精棉片、纸尺等。规格允许±10%差异。
5 | 一次性护理包 | 用于 PICC、CVC、输液港维护，保证导管的安全留置，降低感染风险 | 外科手套1副、铺巾2张、透气胶带1片、医用脱脂纱布2片、一次性使用酒精棉片2片、碘伏棉签1袋、一次性使用酒精棉签1袋、孔巾、透明薄膜敷贴10cm*12cm；规格允许±10%差异。
6 | 医用隔离垫 | 用于患者术后换药使用 | 规格:15cmx35cm，2片装；无纺布、医用脱脂棉制成；产品经高水平消毒；规格允许±10%差异。
7 | 防护服 | 医疗防护用具 | 全身连体式封闭，透气防水防渗，头部连帽设计，连体式拉链方便穿脱，手腕袖口收缩，连脚一体设计。
8 | 一次性换药碗 | 用于换药护理 | 1.正方形； 2.无菌。
9 | 一次性敷料镊 | 用于换药护理 | 1.白色、无菌； 2.尺寸：大于10cm。
10 | 超声血管导引穿刺套件 | 用于超声引导下PICC置管，配合带探头的超声系统一起使用对人体血管结构中定位超声进行更精准的引导，能够保障置管流程无菌状态，清晰定位靶血管，大大提高一针穿刺成功率。 | 1.超声血管导引穿刺套件包括导针器，弹性圈，医用超声耦合剂和探头保护罩4个组件； 2.导针器和探头保护罩的材质为低密度聚乙烯，弹性圈的材质为聚异戊二烯，耦合剂的材质为聚合物凝胶； 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用。
11 | 一次性静脉采血针 | 用于患者血液采集 | 1.无菌、无热原，经环氧乙院灭菌； 2.针尖无斜面、无倒钩、无毛刺、无针管弯曲。
12 | 一次性压舌板 | 用于患者口腔检查 | 1.独立包装； 2.木制，表面光滑平整无毛刺； 3.无菌。
13 | 一次性使用输血器 带针 | 用于患者输血治疗 | 1.无菌； 2.主要组成：瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器壳体、流量调节器轮、外圆锥接头、静脉针连接座、静脉针柄、静脉针管、静脉针保护套。