**复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单（设备采购）**

**时间：** **地点： 标的名称：**医用体位胶垫

**需求调查专家名单：**

**需求参数确认清单：（确认以下参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 | 供应商1  | 供应商2  | 供应商3  |
| 生产商/品牌:  | 生产商/品牌: | 生产商/品牌: |
| 规格/型号:医用体位胶垫 | 规格/型号: | 规格/型号: |
| 设备名称 | 医用体位胶垫 |
| 数量（台/套） | 1套 |
| 设备功能用途 | 用于卧床病人保洁或预防褥疮。 |
| 技术参数 | 体位垫的型式和基本尺寸（根据手术床架所定），应符合临床所规定的尺寸。 | **参数要求规格(cm)（允许偏差±3cm）** | ★ | √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 防漏层：杭解电伸缩弹力材料，无缝焊接，柔韧耐磨； |  | ★ |  √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 记忆层：具有智能化自动塑型功能，按患者体型进行塑形； |  | ★ |  √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 减压层：提供保护，使患者所承受压力远低于损伤压力临界点； |  | ★ | √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 反弹层：EPDM材料能有效地反弹剩余压力，减轻患者身体负荷； |  | ★ |  √ | 是否满足 ◊ | 是否满足 √ |
| 商务参数 | 交货期 | ≤90天 |  | √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 付款方式 | 设备安装验收后支付全额货款。 |  | √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 其他 |  |  |  √ | 是否满足 √ | 是否满足 √ |
| 售后服务 | 质保期≥1年 | ≥1年 |  | √ | √ | √ |
| 每套设备质保期过后续保的保修费用不超过原价的 7 % | 不高于原价7% |  | √ | ◊ | ◊ |
| 提供预防性维护次数 | 不少于2次 |  | √ | √ | √ |
| 设备制造商（或代理商）必须对设备提供终身维修服务 | 是/否 |  | √ | √ | √ |
| 保证供应设备质保期后5年内所需的备品、备件 | 是/否 |  | √ | √ | √ |
| 国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库 | 是/否 |  | √ | √ | √ |
| 提供设备操作应用培训及技术帮助 | 是/否 |  | √ | √ | √ |
| 其他服务 |  |  | / | / | / |
| 其他需求（如配套试剂耗材等） |  |  |  | 是否满足 | 是否满足 | 是否满足 |
|  |  |  | 是否满足 | 是否满足 | 是否满足 |
| 配置清单 | 基本配置清单 | 各类体位垫、外套、被子等等一批 |
| 可选配件清单 | / |
| 技术文件 | / |
| 市场价格 |  | 市价：万元/套 | 市价：万元/台 | 市价：万元/台 |

\*：满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

**需求科室主任签字： 需求归口管理科室主任签字：**