风机盘管电机维修采购2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风机盘管电机 | 220V、50HZ、40W-4P、轴径12mm | YSK-95-4-40 | 130 | **定制加工：两端轴平面直径11.1mm，平面轴向长80mm。** |
| 2 | 220V、50HZ、50W-4P、轴径12mm | YSK-95-4-50 | 20 |
| 3 |  |  |  |