不锈钢水瓶清洗框 技术参数

尺寸：长×宽×高：500L × 270W × 245H mm；

材质：采用不锈钢材质，耐热、耐潮湿和耐化学腐蚀等。

重量：采用轻便设计，重量不超过3kg；

灭菌方式：可以进行高压灭菌，

易堆叠性：高压灭菌时最多可堆叠5个水瓶框，高度可达1250mm；

适用于多种规格的水瓶：200ml,260ml,400ml等规格的水瓶