徐汇院区洁净手术部检验服务项目招标要求

一、项目名称：徐汇院区洁净手术室检验服务项目

二、服务内容：

负责对2号楼、3号楼和5号楼的洁净手术部的温度、湿度、噪声、照度、换气次数、压差、洁净度、沉降菌、浮游菌等9个项目进行检验服务，洁净手术部内涉及的检测房间包括但不限于以下部分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇 | 检测房间 | 数量（间） |
| 1 | 2号楼 | 手术室 | 13 |
| 麻醉品库、无菌品库、苏醒、换床、麻醉准备、器械、一次品库、清洗间、污物收集、清洁通道、中控室、仓库、缓冲通道、洁净走廊、准备室等 | 25 |
| 2 | 3号楼 | 手术室 | 13 |
| 中控室、液体药品存放、苏醒、换床、麻醉药库、麻醉仓库、液体药品室、前室、无菌物品室、仪器室、备用、器械清洗、污洗、标本、洁净走廊、后室等 | 17 |
| 3 | 5号楼 | 手术室 | 4 |
| 缓冲、洁净走廊、辅助房等 | 7 |

三、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）。

2、必须具有相关行业的检验检测资质。

3、投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

四、服务要求

1. 投标人必须严格遵守合同，不得以任何形式发包、转包。
2. 投标人须提供明确的检测服务工作方案，出具的检验报告满足相关标准要求。
3. 投标人必须服从医院的工作安排、安全管理和监督。