技术参数

带线缝合针：医用涤纶编织线型号4-0/5-0/6-0 3/8

采用的涤纶线是用聚酯类材料编织而成；表面光滑，条干均匀，无污渍，缝合针的针体采用不锈钢制作，有良好的弹性和韧性。  
特点：缝合针与缝线衔接后针尾光滑，无毛刺。  
适用范围：供外科手术中组织缝合、结扎之用。  
灭菌：本产品经伽马射线灭菌处理或环氧乙烷灭菌处理。