## 明细
机电运维服务岗位配置
| 岗位名称 | 岗位时间 | 岗位人数 | 备注
机电维修 | 接报调度员 | 兼岗 | 0.5
| 仓库管理员 | 8小时做五休二 | 1
| 高配工 | 24小时全年无休 | 6
| 综合维修工 | 24小时全年无休 | 8 | 按照楼栋：门诊楼1人，医技楼1人，住院楼2人，综合楼、报告厅1人，宿舍楼1人，地下科室及车库、室外2人
| 空调/热泵/净化空调巡检运行 | 24小时全年无休 | 4
| 空调维修工 | 24小时全年无休 | 4
| 污水处理 | 24小时全年无休 | 4
| 医用气体 | 24小时全年无休 | 4
| 电梯维护 | 24小时全年无休 | 1 | 日常巡检（运行平稳性、平层精度、轿厢内设施）、应急响应（困人救援协调）、监督维保单位定期维保（如半月保、月保）的执行质量；电梯机房环境维护（温度、湿度、清洁）等。
| 弱电系统 | 24小时全年无休 | 1 | 白班为主，弱电井内配线架、终端至弱电井的管线（网线、电话线、监控线等）的日常巡检（固定、标识、防潮）；监控摄像头角度调整、线路物理故障排查（如断线、挤压）；配合信息科、弱电维护单位进行网络通断测试、故障排除等。
| 工程小计 |  | 33.5
| 工程经理 | 8小时做五休二 | 1
| 工程助理 | 8小时做五休二 | 1
| 管理小计 |  | 2
总计 |  |  | 35.5