项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区应急电缆供应服务项目

预算科目：高压配电及维保，总预算35万，项目类

本项目经费：20万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区应急电缆供应服务

2．服务内容：浦东院区应急电缆供货

3．服务期：本项目采取一次性采购

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：20万元人民币（含税）。最终以实际使用结算为准。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

三、需求参数：

| 序号 | 型号、规格 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV5*120 | 铜芯导体聚氯乙烯绝缘布电缆 5*120mm² | 米 | 150 |
| 2 | YJV5*120 | 铜芯导体聚氯乙烯绝缘布电缆 120mm² | 米 | 200 |
| 3 | 铜鼻子等 | 120mm²铜鼻子，防水胶布，3M胶布等 | 批 | 1 |

采购电缆的同时，投标人需提供电缆安装服务。

从高配间指定开关处接驳预留至放射治疗中心、放射诊断科、核医学科等机房吊顶内。应对突发情况的停电。

安装人员需具备高压操作证、低压操作证、高空作业证等专业条件。