复旦大学附属肿瘤医院院内基因检测专家小组

附件1  项目序号1的具体需求参数
一、项目内容

乙方提供对15个小鼠胰腺癌原位瘤样本进行10x Genomics细胞转录组测序的技术服务，包括但不限于以下内容：
对样本组织进行细胞解离，利用Illumina NovaSeq X Plus平台完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于100G raw data，完成原始数据统计与质量评估、CellRanger数据统计。拥有Illumina平台实验能力，能够独立完成单细胞转录组测序及数据分析工作，样本质检合格后，20天完成10X Genomics单细胞转录组测序工作。

二、服务时间要求：

1. 项目周期须在样本质检合格后 20天内完成。

2. 对需要返还的剩余样本，须一个月内安排寄送返还。

三、服务内容需求

1. 为保证样品的质量，须供应商安排冷链运输，并承担样品运输费用。

2. 为保障项目稳定进行，检测项目检测要求如下：

2.1 组织解离要求：细胞活性＞85%(如抽取细胞核，该指标＜5%)，结团率＜10%，细胞浓度范围为700~1200cells/μL，细胞直径范围＜40μm，有核率＞70%。
2.2 构建Illumina测序文库，使用Illumina NovaSeq X Plus仪器进行PE150双端测序。

2.3 每个检测样本的数据量不低于100G，Q30＞85％，测序数据基因组比对率≥85%，细胞平均reads＞20k。
2.4 数据产出与交付：上机完成后按照标准流程进行原始数据统计与质量评估、CellRanger数据统计，以云盘或硬盘形式对产出数据及相关附属文件进行交付。

四、服务周期

此项目的服务周期需保证不少于 1 年，需保证1年内的样品保存，以及至少 12 个月的数据保存。

五、主要设备要求

仪器平台：包括10x Genomics单细胞捕获测序平台、Countstar Rigel S2 智能细胞分析仪、Illumina NovaSeq X Plus测序仪。

要求供应商可提供上海本地实验或上门实验服务（供应商须提供承诺函）。

六、其他服务要求（如服务团队、安装调试、技术支持、培训等）

1. 供应商需具有固定的实验室与具备一定的科研能力，以保证能够及时准确的完成产出拆分与解决实验中遇到的问题。

2. 供应商需遵守样品、实验数据信息以及项目相关资料的保密义务，不得将相关数据泄露给第三方。保密期限根据项目需求设定。

3. 本项目涉及样本制备、文库构建、上机测序等环节，另外还有项目前期沟通中的实验方案设计、项目后期的文章写作指导及审稿意见回复等，均需具备分子生物学、生物信息学等专业知识，学历（如硕士/博士）可间接证明人员系统学习过相关领域知识。

要求供应商拟投入本项目配备人员具备博士学位、硕士学位人数不少于6人（供应商须提供承诺函）。

4. 供应商具有规模化的科研成果转化服务能力，在2024年服务客户发表文章不少于4000篇，2023年至今有发过相关单细胞转录组10分以上的SCI论文。

七、验收标准

符合技术要求和服务要求中所规定的各项内容，提供的芯片数据质量等全部达到约定标准，并得到需求方确认。

PAGE  
 2 / 2

