具体需求参数

- 项目内容

乙方需提供基于10x Genomics单细胞V3平台测序技术服务，包括但不限于以下内容：

样本接收、质检与预处理

单细胞悬液制备（如甲方提供组织样本或细胞样本，乙方需完成解离及质检）

单细胞文库构建（基因表达文库）

高通量测序（Illumina平台，测序深度及数据量需符合行业标准）

生信分析

数据交付（原始数据、cellranger分析结果）

二、服务时间要求：

1. 项目周期须在收到样本后 15-20天内完成。

2. 对需要返还的剩余样本，须一个月内安排寄送返还。

三、服务内容需求

1. 为保证样品的质量，须供应商安排冷链运输，并承担样品运输费用。

2. 为保障项目稳定进行，检测项目检测要求如下：

2.1： 10x Genomics单细胞V3平台测序技术服务

2.2：可检测多种样本类型，主要包括：

（1）FFPE；

（2）新鲜/冷冻组织；

（3）全血；

（4）细胞；

2.3：3'基因表达 library测序数据量≥20,000 reads/cell，中位基因数≥1000/cell。

测序数据需达到Q30≥85%，有效细胞数≥8,000/样本（可根据项目调整）

3. 供应商需具有固定的实验室与具备一定的科研能力，需要具有数据分析团队和服务器集群分析平台，以保证能够及时准确的完成产出拆分与解决实验中遇到的问题。

4. 数据产出与交付：上机完成后按照标准流程进行下机质量评估与数据处理，以云盘或硬盘形式对产出数据及相关附属文件进行交付。

5. 供应商需提供基础生信分析服务。

6. 需遵守样品、实验数据信息以及项目相关资料的保密义务，不得将相关数据泄露给第三方。保密期限根据项目需求设定。

四、服务周期

此项目的服务周期需保证不少于 1 年，需保证1年内的样品保存，以及至少 12 个月的数据保存。

五、主要设备要求

10x Genomics单细胞3' 捕获测序平台、生物安全柜、超低温冰箱等设备、数据存储服务器。

六、其他服务要求（如服务团队、安装调试、技术支持、培训等）

1.	响应单位应该配有专业团队，指定技术人员对项目做专人负责，完成售前售后的技术指导及支持，进度查询，问题解决等服务。

2.	响应单位团队负责人需要熟悉报告中的数据和分析结果，及时解决相关问题， 配合包括审计等后续的服务需求。

3.	项目负责人具有丰富的从业经验。

4.	整个项目实施过程中各个环节的具体执行人员，需配备齐全，具备相应资质与从业经验。

5.  公司有发过相关单细胞10分以上的SCI论文。

七、验收标准

符合技术要求和服务要求中所规定的各项内容，提供的芯片数据质量等全部达到约定标准，并得到需求方确认。