## 报价单
肿瘤医院（徐汇院区）10-3号楼电力改造扩容项目报价单
项目内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
一、站内电气设备
1）10号楼总站
小型化10KV高压设备（定制） | 10KV进线柜 | 台 | 2
| 10KV计量柜 | 台 | 2
| 10KV压变避雷器柜 | 台 | 2
| 10KV高压开关柜 | 台 | 6
| 10KV电力翻牌柜 | 台 | 2
辅助系统及配套设施 | 电力监控系统 | 组 | 2
| 继保、二次线缆、五防连锁、防雷接地、低压无功补偿柜等 | 组 | 2
2）3号楼1#分站
小型化10kV高压设备（定制） | 变压器10KV高压开关柜 | 台 | 2
| 10KV电力翻牌柜 | 台 | 2
变压器 | 2000kV变压器 | 台 | 2
0.4kV低压设备（改造定制） | 低压配电柜（定制） | 台 | 2
| 低压配电柜（定制） | 台 | 2
| 0.4kV系统适应性改造 | 组 | 2
辅助系统及配套设施 | 电力监控系统 | 组 | 2
| 继保、二次线缆、五防连锁、防雷接地、低压无功补偿柜等 | 组 | 2
3）3号楼2#分站
小型化10kV高压设备（定制） | 变压器10KV高压开关柜 | 台 | 2
| 10KV电力翻牌柜 | 台 | 2
变压器 | 2000kV变压器 | 台 | 2
0.4kV低压设备 | 低压进线柜 | 台 | 2
| 低压联络分段柜 | 台 | 1
| 低压配电柜 | 台 | 14
辅助系统及配套设施 | 电力监控系统 | 组 | 2
| 继保、二次线缆、五防连锁、防雷接地、低压无功补偿柜、直流屏等 | 组 | 2
4）临时发电车接入口预留
地上临时发电车接入口 |  | 套 | 2
小计
二、站内土建改造
变电站土建适应性改造 |  | 项 | 1
进出线电缆通道 |  | 项 | 1
全站静电地坪 |  | 项 | 1
防雷系统及接地系统 |  | 项 | 1
小计
三、10KV电缆及电缆排管
10号楼-3号楼1#分站总分站10kV联络电缆（双回路）WDZAN-YJY-8.7/15-3*120 |  | 米 | 650
10号楼-3号楼1#分站总分站10kV联络电缆排管（双回路） |  | 米 | 325
10号楼-3号楼2#分站总分站10kV联络电缆（双回路）WDZAN-YJY-8.7/15-3*120 |  | 米 | 610
10号楼-3号楼2#分站总分站10kV联络电缆排管（双回路） |  | 米 | 305
小计
四、临措工程及电源保障工程
临时电缆改接 |  | 项 | 1
重要负荷临时配电柜安装及调试 |  | 项 | 1
临时电源保护措施 |  | 项 | 1
施工过程中备用电源保障措施 |  | 项 | 1
小计
五、其他
特种设备二次搬运吊装 |  | 项 | 1
预估设计费用 |  | 项 | 1
红线外市政绿化开挖修复预估 |  | 项 | 1
小计
总报价合计（元）
备注：高压柜内的开关，继电保护，低压柜所有的开关是施耐德和ABB，变压器等其他均为国产一线品牌。其中SCB14系列变压器，能效2级-节能水平。