采购需求参数

一、基础信息

- 项目名称：除湿机

- 项目编号：/

- 需求科室：物资供应办公室

- 预算金额：¥ 3.3 万元（含税）

- 资金来源：□财政拨款 √院内预算 □专项经费 □其他_______

- 项目周期：□货物一次性采购 √货物框架协议  □服务一招一年 □服务一招三年

□其他________

- 项目性质：√新招项目

□续签项目（第___次签订，此次周期____年__月__日至____年__月__日）

- 送货/服务地点：√徐汇院区 √浦东院区

- 是否接受进口产品：□是 □否（如选“是”，需说明理由：________________）

- 详细参数（按类别分项填写）

1. 技术参数要求（请逐条列出核心功能、性能指标、服务内容，避免歧义性描述）

| 序号 | 参数名称 | 具体要求（数值/范围/功能描述） | 指标重要性 （★ #） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称及数量 | 市场主流品牌皆可 | ★ |
|  | 配置清单 | 详见附件 | ★ |
|  | 服务内容 | 包括运输、安装、辅材等一切费用 | ★ |
|  | 用途 | 满足科室的使用需求 | ★ |
|  | 人员团队 | 服务人员相对固定 | # |
|  | 其他事项 | 因安装环境不同，安装过程中可能需要额外辅材及特殊服务。 | # |

2. 商务参数要求（包括交货、验收、付款、售后等条款）

| 序号 | 参数名称 | 具体要求 | 指标重要性 （★ #） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 专业资质 （企业资质、产品资质、人员资质） | 企业业务范围 产品符合CCC认证，市场主流品牌，且原厂正品 | ★ |
|  | 相似案例 | 有同级别医院安装的经验 | # |
|  | 质保期 | 整机质保1年，压缩机质保2年 | ★ |
|  | 交货要求 | 5个工作日 | ★ |
|  | 验收方式 | 现场三方验收 | # |
|  | 备件储备 | 能及时提供常规核心配件 | # |
|  | 售后服务 | 如遇质量问题，支持30天内退货、180天内换货 | # |

配置清单

- 采购清单

| 品名 | 品牌 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除湿机 | 市场主流品牌皆可 | 11（徐汇7、浦东4） | 台 | 3000 |

- 产品需求

- 额定电压220V，功率1200W-3000W

- 产品符合CCC认证，市场主流品牌，且原厂正品

- 单台除湿面积不小于250平方米，日除湿量不少于100L。（提供证明资料）

- 支持定时开关，设备方便移动

- 排水方式：下排水

- 符合国家能耗标识2级以上的优先考虑

- 有远程控制功能的优先考虑

- 单台报价应包括运输、安装、辅材等一切费用。

- 售后要求

- 整机质保1年，压缩机质保2年

- 如遇质量问题，支持30天内退货、180天内换货

- 供货方需要负责一切售后服务事宜，服务人员相对固定