| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准、要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净室 | 温度、湿度、噪声、照度、尘埃粒子、换气次数、静压差 | GB50472-2008 检测周期 （14天） | 一层中心供应室：洁具、缓冲1、低温灭菌间、缓冲2、无菌区、洁净物品接收间、检查包装及灭菌区，（以上区域均万级）。 | 25间手术室：每个手术室9个采样点 |
| 洁净室 | 温度、湿度、噪声、照度、尘埃粒子、换气次数、静压差 | GB50472-2008 检测周期 （14天） | 二层手术部：14间手术室（万级）、污洗、腔镜清洗、器械清洗、标本、准备、洁净内走廊1、洁净外走廊、缓冲1、器械库房、库房一次性耗材、无菌库房、缓冲2、麻醉诱导室、术后苏醒室、缓冲3、护士站、换床、谈话、麻醉药品、缓冲4、洁净内走廊2、血库传送、麻醉品一次性库房、麻醉信息中心、手术信息中心、仪器室、仪器室手术休息、缓冲5、缓冲6。 | 87间辅房：每个辅房4个采样点 |
| 洁净室 | 温度、湿度、噪声、照度、尘埃粒子、换气次数、静压差 | GB50472-2008 检测周期 （14天） | 三层手术部：3间手术室（万级）、6间手术室（百级），污物、腔镜清洗、器械清洗、标本、暂存、准备、缓冲1、百级手术室前室、控制室、缓冲2、器械库房、库房一次性耗材、无菌库房、洁净内走廊1、洁净外走廊、缓冲3、护士站、换床、谈话、麻醉药品、缓冲4、缓冲5、麻醉诱导室、术后苏醒室、洁净内走廊2、缓冲6、谈话、换床、仪器、换药、处置、血库传送、麻醉品一次性库房、ICU病房、治疗、洁物库房、缓冲7、通过、隔离前室、隔离ICU1、隔离ICU2。 |  |
| 洁净室 | 温度、湿度、噪声、照度、尘埃粒子、换气次数、静压差 | GB50472-2008 检测周期 （14天） | 四层日间手术室：微创1+微创2（均万级）、更衣、准备、缓冲1、洁净内走廊、缓冲2、缓冲3、污物打包、清洗、无菌库房。 |  |