肿瘤医院（徐汇院区）水平衡测试项目参数

- 项目情况

落实“节水优先”思路及上海市相关水资源管理规定，医院年用水量超30万立方米，须按国家标准《企业水平衡测试通则》GB/T12452每5年进行一次水平衡测试。上次测试于2021年完成，按照上海市水务要求，应于2026年12月底之前完成水平衡测试。

项目名称：复旦大学附属肿瘤医院（徐汇院区）水平衡测试。

项目周期：120日历日。

投标限制：不接受联合投标。

- 报价清单

本项目预算10万元。本项目承包方式为：总价包干、包工包料。

- 水平衡测试与备案、水平衡系统更新

- 收集数据、开展水平衡测试，通过上海市节约用水促进中心的验收备案。

- 根据当前用水情况，更新水平衡系统监测点位、上下级关系及相关统计表。

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘及测试方案编制 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 现场测试与数据采样 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 数据整理、统计、计算 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 用水管理制度等资料收集 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 水平衡框图绘制 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 水平衡报告编制 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 水平衡复评审会议安排 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 冷却塔效率检测 | 2 | 组 |  |  |
| 9 | 水平衡系统功能升级 | 1 | 项 |  |  |
| 水平衡测试与备案、水平衡系统更新，费用合计： 元 |  |  |  |  |  |

- 水表安装调试及系统接入

完成水表的安装、调试，并接入水平衡系统。实现数据在管理平台的展示功能。

| 序号 | 设备名称 | 安装点位 | 设备参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水表 | 8号楼垃圾房 | DN25 | 1 |  |  |
| 2 | 智能水表 | 3号锅炉 | DN25 | 1 |  |  |
| 3 | 智能水表 | 6号楼、7号楼、11号楼、38号楼低区总用水(冷水)_6号楼北侧外围 | DN150 | 1 |  |  |
| 4 | 智能水表 | 3#楼空气源热泵补水(冷水)_3#楼屋顶 | DN65 | 1 |  |  |
| 5 | 智能水表 | 10号楼空气源热泵补水(冷水)_10号楼楼顶空调机房 | DN65 | 1 |  |  |
| 6 | 无线采集器 | 2号楼高区 | 4G无线 | 1 |  |  |
| 水表安装调试及系统接入，费用合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

最终合计总报价（含税）为：人民币                 元。

- 服务要求

- 主要设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 详细性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能水表/超声波水表 | 水表精确度不低于 B 级； 水表应具有监测和计量水量的功能，主干管上大口径水表应具有监测和计量流量数据； 水表应符合住建部《电子远传水表》（编号 CJ/T 224-2006）标准； 具有数据远传功能，具有 RS-485 或者 M-BUS 标准串行电气接口，采用 M-BUS 标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》DL/T645-1997有关规定。 |

- 实施单位资质要求：建筑机电安装工程专业承包三级及以上。

- 水表质保期2年。