门诊局部风机盘管维修更换招标要求

- 服务范围

门诊局部诊室及走道的人流量大，风机盘管老旧、空调性能差甚至没有空调，夏季现场特别闷热，考虑日常运行需要，对相关区域进行零星处理，具体涉及5楼特需诊室、4楼诊室和走道二次候诊区，共5台风机盘管，具体如下。

| 名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式风机盘管 | FCU-1200 制冷量11.5kw 四面出风 | 4台 | 4楼诊室2间 5楼诊室2间 |
| 嵌入式风机盘管 | FCU-1400 制冷量12.9kw 两侧出风 | 1台 | 4楼走道二次候诊区 |
| 管道辅材 | 设备配套 | 1批 | 同设备 |
| 温控系统 | 设备配套 | 1批 | 同设备 |
| 旧的机组和管道拆除、吊顶修复等工作 | 设备配套 | 1批 | 同设备 |

- 承包方式和付款方式

项目预算5万元，采取总价包干（包含所有设备材料费、拆装费、运费、措施费、税费等一切费用，投标方负责项目涉及的所有相关工作），验收通过后一次性付款。

三、服务要求

1、机组应采用市场主流品牌，有相关合格证明。

2、投标方确保设备安装及运行性能符合国家、行业相关技术质量和验收标准，满足使用要求；质保期1年，维修服务4小时内响应并处理完成。

3、由于现有吊顶内管路老旧复杂、空间狭小，投标方需仔细排查现状，选取合理可行的管道位置和走向，确保能安装新的管道三通、供回水支管、保温、阀件和新机组。

4、施工区域若发现相关老旧空调管道有锈蚀漏水隐患，投标方需负责进行更换处理。

5、投标方做好施工现场保护，并负责旧机组的拆除处理和施工区域受损吊顶的修复。

6、施工2天，不受周末、节假期的影响，且不得影响医院的正常运行，具体施工时间和院方协商后确定。