复旦大学附属肿瘤医院心电监护仪维修服务采购需求

- 项目概况

- 项目名称：心电监护仪维修

- 预算：14.94万元

- 预算来源：医院自有资金

- 维修内容：对院内心电监护仪开展巡检和维修

- 维修费用结算方式：要求供应商报设备配件单价，本项目单价固定、根据实际更换配件数量进行按实结算。配件报价表如下：

| 序号 | 配件名称 | 预估数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板 | 6 |  |  |
| 2 | 导联线 | 20 |  |  |
| 3 | 袖带 | 26 |  |  |
| 4 | 导气管 | 14 |  |  |
| 5 | 电池 | 10 |  |  |
| 6 | 血氧指套 | 24 |  |  |
| 7 | 心电图机导联线 | 2 |  |  |
| 8 | 大腿袖带 | 3 |  |  |
| 9 | 屏幕 | 2 |  |  |
| 10 | 旋钮 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 对供应商维修服务工作要求

- 对院内心电监护仪进行巡检和维修，合同签订后30天内完成维修；

- 维修更换的配件自验收合格之日起提供质保期≥ 6 个月。