附件：常规维修材料清单

常规维修材料清单

| 序号 | 使用材料 | 品牌/型号/规格 | 年预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压型净水器 | 压力1.0Mpa | 1 | 只 | 高压耐冲击水流 |
| 2 | 净水器滤芯 |  | 20 | 组 |  |
| 3 | 恒温阀及辅材 | DN20，全通或不锈钢材质 | 5 | 只 | 两入一出型+双止回阀 |
| 4 | 便池冲水阀 | DN25，立式或卧式 | 5 | 套 | 脚踏式结构 |
| 5 | 淋浴多功能混水龙头 | 淋浴花洒 | 5 | 套 | 黄铜或不锈钢阀芯，立式硬管 |
| 6 | 门禁主机及开门按钮 | 玻璃面板，ID卡式 | 5 | 套 | 与欧尼克自动门配套 |
| 7 | 双把双头单面门锁 | 不锈钢或合金材质 | 20 | 套 |  |
| 8 | 气密门密封条 | 欧尼克气密门专用 | 5 | 根 |  |
| 9 | 自动门控制器 | 欧尼克原厂配件 | 10 | 套 |  |
| 10 | 自动门脚踏感应器 | 欧尼克原厂配件 | 10 | 只 |  |
| 11 | 自动门电机 | 欧尼克原厂配件 | 10 | 只 |  |
| 12 | 自动门电机防撞红外线传感器 | 与欧尼克气密门配套 | 8 | 套 |  |
| 13 | 不锈钢门把手 | 非标定制 | 18 | 付 |  |
| 14 | 自动门红外探头 | 与欧尼克气密门配套 | 18 | 个 |  |
| 15 | 无线门铃 | 与欧尼克气密门及门禁配套 | 2 | 个 |  |
| 16 | 可视对讲机门铃 | 与欧尼克气密门及门禁配套 | 1 | 套 |  |
| 17 | 自动门遥控 | 与欧尼克气密门配套 | 5 | 套 |  |
| 18 | 闭门器 |  | 26 | 套 | 轻型平开门 |
| 19 | 呼叫终端设备 | 与ICU现在主机配套 | 5 | 组 |  |
| 20 | 风机轴承锥形 | P207锥套紧固式 | 3 | 套 | 含锥套和轴承座及辅材 |
| 21 | 电机轴承 |  | 10 | 套 | 含锥套和轴承座与辅材 |
| 22 | 5#楼新风机氟利昂机组 | 大5P机组，更换压缩机和主板等 | 1 | 台 | 含材料及辅材 |
| 23 | 辅助电加热PTC式 | 500～1K瓦，低温型、发热功率可调节 | 5 | 套 | 防火、带高温保护功能 |
| 24 | 温湿度传感器 | pt100 | 8 | 只 | 标准工控信号/通讯 |
| 25 | 管道压力表 | 4只压力表（0.8Mpa）3分或4分接口 | 10 | 台设备 | 含表弯和表阀 |
| 26 | 管道温度计 | 每台设备4只管道式温度计(0-50℃）接口4分，插身1cm | 10 | 台设备 | 煤油型 |
| 27 | 压差开关 | 无源干接点，量程0-500pa | 10 | 个 | 与BA系统配合使用 |
| 28 | 蒸汽减压器 | DN40，铜阀口，出口压力0.05Mpa | 5 | 台 | 要求增加稳压罐体 |
| 29 | 手术室专用排风机 | 口径φ130mm，离心式，外转子，风量（不低于8.3m3/min）静音，耐雨淋与日晒 | 3 | 台 | 转动方向可左旋90°或右旋90° |
| 30 | DN40铜阀门 | PN1.6Mpa | 30 | 只 | 含拆旧、辅材、更换时的系统关闭/开机、排水、注水等整个系统的开停与调整 |
| 31 | DN40不锈钢波纹软管 | 33cm、PN1.6Mpa、定制品 | 10 | 根 |  |
| 32 | DN80法兰橡胶软接 | PN1.6Mpa、活套法兰、15cm | 10 | 只 |  |
| 33 | DN80法兰阀门 | PN1.6Mpa含螺丝和垫片 | 10 | 只 |  |
| 34 | 不锈钢波纹软管DN50 | 35cm、PN1.6Mpa非标定制 | 5 | 根 |  |
| 35 | 手动阀(D50) | 1.6Mpa | 10 | 套 |  |
| 36 | 排风机电机 | 1.5Kw、2极 | 5 | 台 | 与原电机皮带轮配套 |
| 37 | 热水阀驱动器 | SQS65 旋启式、标准工控信号 | 8 | 只 | 与原设备具有替换性（原型号停产） |
| 38 | 热水阀驱动器 | SKD62U升启式、标准工控信号 | 8 | 只 |  |
| 39 | 冷水阀驱动器 | SQS65、旋启式、标准工控信号 | 8 | 只 |  |
| 40 | 冷水阀驱动器 | SKD62U升启式、标准工控信号 | 8 | 只 |  |
| 41 | 蒸汽比例阀驱动器 | SKD62D升启式、标准工控信号 | 2 | 只 |  |
| 42 | 比例阀阀体 | 与执行器配套 | 1 | 只 | 冷/热/蒸汽介质 |
| 43 | 变频器2.2KW | 含拆旧、装新 | 1 | 台 | 含单机调试和与BA系统调试及编程 |
| 44 | 变频器4.0KW | 含拆旧、装新 | 1 | 台 |  |
| 45 | 变频器5.5KW | 含拆旧、装新 | 1 | 台 |  |
| 46 | 风机盘管温度控制器 | 液晶面板式 | 10 | 只 | 自复位式 |
| 47 | 风机盘管温度控制器 | 液晶面板式 | 10 | 只 | 电动复位式 |
| 48 | 电磁阀、过滤器、软管 | DN25 | 15 | 套 | 与原型号具有替代性 |
| 49 | 电磁阀、过滤器、软管 | DN20 | 15 | 套 |  |
| 50 | 冷凝水泵 | 220V、6.5W | 5 | 台 | 根据空调机型号选择适配型号替代（原型号停产） |
| 51 | 风机盘管电磁阀执行器 | 与阀体配套的执行器 | 20 | 只 |  |
| 52 | 配套AC220转DC24开关电源模块 | 与隔离变压器匹配或与情报面板匹配 | 5 | 只 | 与损坏型号匹配或与供电设备匹配 |
| 53 | 气体板 | 与原型号一致或与原型号有替代性 | 3 | 套 |  |
| 54 | 时钟板 | 与原型号一致或与原型号有替代性 | 1 | 块 |  |
| 55 | 主控板 | 与原型号一致或与原型号有替代性 | 5 | 块 |  |
| 56 | 隔离变压器控制 | 找变压器厂家采购 | 3 | 套 |  |
| 57 | DDC/PLC | 与原型号一致或具有替代性 | 1 | 组 | 含编程与调试 |
| 58 | 洗手台触碰开关 | 定制 | 15 | 组 |  |
| 59 | 德标气体终端 | 吸引4套，二氧化碳2套，氧气2套 | 2 | 套 |  |
| 60 | 二氧化碳插头 | 德标、与腔镜设备匹配 | 2 | 只 |  |
| 61 | 氧气插头 | 德标，与雾化设备匹配 | 2 | 只 |  |
| 62 | 洗手台龙头 | 精铜冷热调节 | 20 | 只 | 要求与洗手台匹配 |
| 63 | LED平板灯 | 60cm*60cm、48W | 50 | 只 | 定制 |
| 64 | LED平板灯 | 120cm*45cm、60W | 50 | 只 | 定制 |
| 65 | 手术室橱柜玻璃 | 与原橱柜相匹配 | 2 | 块 | 定制 |
| 66 | 空调液晶控制面板 | 与原空调相匹配替换液晶显示 | 10 | 块 |  |
| 67 | 空调箱三角皮带 | 与原型号匹配 | 200 | 根 |  |
| 68 | 吸引插头 | 德标、弯型非直型和90°角型 | 5 | 只 | 医用气体配件 |