需求参数确认清单： （以下指标满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。）

| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 | 是否符合 | 材料备注页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 服务方案 | 提供详细的维保服务方案，包括日常巡查、维修、预防性维保和检测等完善的工作内容和计划安排，确保手术室的日常正常稳定运行。 | ★ |  |  |
|  | 人员要求 | 驻场人数不少于3名，且有相应专业经验（最基本要求为电工专业、暖通专业技术人员），提供全年24小时操作管理服务；驻场人员应确保通讯工具24小时开机，一旦接到招标人的报修通知，需在5分钟内响应并到场处理故障，维修结果要及时反馈招标人；若遇到紧急或专项系统性维修，需及时增派人员。 | ★ |  |  |
|  | 备品备件 | 投标人应在现场放置适量日常维修所需的备品备件、必要的作业工器具和劳防用品。 | ★ |  |  |
|  | 材料供应 | 投标人应确保日常维修材料的采购、到货的及时性；若遇到紧急维修，投标人须具有快速调配维修材料和现场采取必要措施的处置能力。 | ★ |  |  |
|  | 安全承诺 | 现场人员必须服从医院相关管理规定，规范作业。 | ★ |  |  |
| 商务参数 | 供应商身份证明 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）、法定代表人授权委托书等。 | ★ |  |  |
|  | 违法证明 | 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。 | ★ |  |  |
|  | 失信名单 | 供应商未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入失信名单或“黑名单”。 | ★ |  |  |
|  | 业绩证明 | 提供近三年类似项目的成功案例。 | ☆ |  |  |
|  | 项目人员配置 | 提供明确的项目团队人员配置清单。 | ☆ |  |  |
| 市场价格 |  |  |  |  |  |
| 其他参数 |  |  |  |  |  |