需求参数确认清单： （以下指标满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。）

| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 | 是否符合 | 材料备注页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 供气品质 | 须满足服务清单中各类气体的质量标准、钢瓶规格、充装压力、接口标准等要求，并符合相关技术规范、安全标准和验收要求，提供原厂质保书、合格证、相关环保检测证明等有关文档资料或文件，所供产品必须完整注明产地、品名、型号等数据 | ★ |  |  |
|  | 质保期 | 产品有效期自验收合格之日起应大于６个月。 | ★ |  |  |
|  | 配送方案 | 针对现场的危险品运输制定运输方案，提供的运输车辆需具备自卸尾板，并确保到达现场后可以自行装卸；现场物流配送人员必须具有道路危险货物从业人员资格证，且熟知相关危险品的操作知识、应急方法，熟练掌握相关危险品的操作技能。具有物流配送体系，能按时效要求且安全地完成送货任务。 | ☆ |  |  |
|  | 送货要求 | 应能及时响应医院订货需求并配送到指定位置；在节假日及特殊活动期间，也应确保送货不受影响；如遇应急送货，需要在4小时内安排车辆人员到位；送货入院人员必须服从医院相关管理规定，规范作业。 | ☆ |  |  |
|  | 配套服务 | （1）送货人员需按院方实验室人员的安排对液氮罐完成液氮补充，未经允许不得擅入其他区域。（2）验收：充液氮完成后，送货人员需与实验室人员工共同确定加装液氮的数量及是否符合要求。（3）现场液氮加装操作必须做好防冻伤等措施，配戴防护面罩、防冻伤手套，穿长袖衣服，确保液氮加装的安全性及合规性。（4）任何因送货人员安全操作不当引发的安全事故，其责任及相关损失由公司自身承担。 | ☆ |  |  |
|  | 安全教育和技术培训 | 定期向院方相关人员开展气瓶运输、使用等相关安全教育和技术培训。 | ☆ |  |  |
| 商务参数 | 供应商身份证明 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）、法定代表人授权委托书等。 | ★ |  |  |
|  | 违法证明 | 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。 | ★ |  |  |
|  | 专业资质 | 1、提供有效的《危险化学品经营许可证；2、提供有效的和《危险化学品道路运输经营许可证》证书复印件；若委托第三方负责运输，则须提供第三方的有效《危险化学品道路运输经营许可证》证书复印件及相关合作证明。 | ★ |  |  |
|  | 失信名单 | 供应商未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入失信名单或“黑名单”。 | ★ |  |  |
|  | 业绩证明 | 提供近三年类似项目的成功案例。 | ☆ |  |  |
|  | 项目人员配置 | 现场物流配送人员≥2人，且均须具有道路运输从业人员从业资格证。 | ☆ |  |  |
| 市场价格 |  |  |  |  |  |
| 其他参数 |  |  |  |  |  |