# 项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区各类表头表具等维修维护项目

预算科目：维保及服务类，总预算20万，项目类

本项目经费：20万

一、招标项目概况

1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区各类表头表具等维修维护项目

2．服务内容：浦东院区各类表头表具等维修维护服务

3．服务期：本项目采取一招一年。合同履行期间，若中标人年度考核不通过、发生损害招标人权益的行为或服务质量不能满足招标人要求，招标人有权单方解除合同或不再续约。执行中遇有重大变更、不可抗力或上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。

5．预算金额：20万元人民币（含税）。最终服务费按医院实际设备维修量和设备采购量来结算，结算价按中标单价计算，最终总结算价不得超过预算额。

二、对投标人的资格要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；

2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

3．本次招标不接受联合体投标

4. 其他资格条件：供应商营业执照经营范围具有一类医疗器械经营许可。

5、投标人须取得产品制造商授权委托书。

- 具体服务参数

1、目前在用设备型号、参数、维修单价

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参数 | 维修包干单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙式氧气吸入器 | FM893-10L /15L | 流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体、一体化加湿器、配德标插头 |  |
| 2 | 医用氧气流量计 | FM197-10L /15L | 流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体、配德标插头 |  |
| 3 | 负压吸引器 | 882VR-300-1L | 量程-40Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、配德标插头、 |  |
| 4 | 负压吸引器 | 882VR-760-1L | 量程-100Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、配德标插头 |  |
| 5 | 氧气减压器 | YQYS-731 | 全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～0.6MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  |
| 6 | 氮气减压器 | YQD-6 | 全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～2.5MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  |
| 7 | 二氧化碳减压器 | YQTS-711 | 全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～0.25MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  |

二、设备供货单价（包括备品备件）

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙式氧气吸入器 | FM893-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体、一体化加湿器、配德标插头、加湿器可高温消毒 |  | 吸氧用 |
| 2 | 医用氧气流量计 | FM197-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体、配德标插头 |  | 雾化用 |
| 3 | 负压吸引器 | 882VR-300-1L；量程-40Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、配德标插头、、夜光刻度盘 |  | 吸污液用 |
| 4 | 负压吸引器 | 882VR-760-1L；量程-100Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、配德标插头、夜光刻度盘 |  | 吸污液用 |
| 5 | 氧气减压器 | YQYS-731；全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～0.6MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  | 用于氧气钢瓶出气减压 |
| 6 | 氮气减压器 | YQD-6；全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～2.5MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  | 用于氮气钢瓶出气减压 |
| 7 | 二氧化碳减压器 | YQTS-711；全铜母体、双压力表盘，进气压力表量程0～25MPa、出气压力量程0～0.25MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  | 用于CO2钢瓶出气减压 |
| 8 | 浮标式氧气吸入器 | 897M-15L；流量0～15L、旋纽无极调节、膜片式减压器铜制母体表面镀铬、减压表0～25MPa、配连接钢瓶接管和螺母 |  | 接钢瓶吸氧用 |
| 9 | 墙式氧气吸入器 | FM897-10L /15L、流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体、独立带铝阳极化加湿器、配德标插头、加湿器可高温消毒 |  | 吸氧用，流量计和加湿器可分拆 |
| 10 | 过滤总成 | 7200R-FLT、通气管为医用PE材料、出气端配陶瓷细颗粒一次成形压制过滤环套 |  | 易耗件用于氧气吸入器中氧气加湿过滤 |
| 11 | 透明杯 | R893M-21、医用PE材料、可高温消毒 |  | 氧气吸入器加湿瓶消毒时备用品 |
| 12 | DISS接头9/16" | 3100E-HB-01(绿色)、医用PE材料、软管连接端为宝塔头 |  | 雾化软管接头（ABS） |
| 13 | DISS接头(OXY) | 3102A-OXY-HB4、铜母体镀铬、软管连接端为宝塔头 |  | 雾化软管接头（铜电镀） |
| 14 | 德式终端插头(O2) | 3106-OXY-NT2、铜母体镀铬、与氧气吸入器连接端为外螺纹 |  | 氧气吸入器和气源连接件 |
| 15 | 德式终端插头(V) | 3106-VAC-NT2、铜母体镀铬、与负压吸引器连接端为外螺纹 |  | 负压吸引器和气源连接件 |
| 16 | 医用活动滑块套件 | FM197B-20、铝制母体、与氧气吸入器连接端为外螺纹、另一侧为弹簧可伸缩卡夹 |  | 氧气吸入器和吊塔拉手卡夹连接 |

1、以上第1项产品需具有药监局注册备案证。

2、服务商在接到招标人的设备维修或采购需求时，应及时作出响应，在招标人的要求内完成服务工作。

- 报价要求

投标人按设备维修清单和供货设备清单报出单价，最终服务费按医院实际设备维修量和设备采购量来结算，结算价按中标单价计算，最终总结算价不得超过预算额。