# 徐汇院区9号楼医用气体表头表具供货服务需求

一、项目概况

1．本次采购内容：徐汇院区9号楼表头表具供货服务项目

2．服务内容：徐汇院区9号楼医用气体表头表具供应，详见设备供货清单。

3．服务期：期限为1年。

4．服务地点：上海市徐汇区东安路270号。

5．预算金额：8万元。

6．报价要求：按设备供货清单预估数量进行报价。

最终项目结算按所报单价，按实结算，不超预算总额。

二、相关要求

1、所供产品自身质量问题或在运输途中导致损坏，投标人应无条件及时退换。

2、所供产品正规且质量合格；其中，氧气吸入器应具有药监局注册备案证。

3、所供产品质保1年以上或等同原厂质保期。

4、所供产品送货要求：常规情况1周内、紧急情况当天到场。

5、投标人须取得产品制造商授权委托书。

三、设备供货清单

设备供货清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 用途 | 预估数量 单位（个） | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气吸入器 | FM893-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体表面镀铬、一体化加湿器、加湿器可高温消毒 | 吸氧用、可配美标插头 | 30 |  |  |
| 2 | 氧气流量计 | FM197-10L /15L；流量0～10L/15L、旋纽无极调节、铝阳极化母体表面镀铬 | 雾化用、可配美标插头 | 25 |  |  |
| 3 | 负压吸引器 | 882VR-300-1L；量程-40Pa～0 Pa，旋纽无极调节、带防倒流保护装置、夜光刻度盘 | 吸污液用、可配美标插头 | 15 |  |  |
| 4 | 终端插头(OXY) | 3111U-OXY-NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动 | 美标Ohmeda式 | 30 |  |  |
| 5 | 终端插头(VAC) | 3111U-VAC-NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动 | 美标Ohmeda式 | 15 |  |  |
| 6 | 终端插头(AIR) | 3111U- AIR -NT2、铜母体镀铬、外壳为塑料可手旋转动 | 美标Ohmeda式 | 25 |  |  |
| 7 | DISS接头(OXY) | 3102A-OXY-HB4、铜母体镀铬、软管连接端为宝塔头 | 雾化软管接头（铜电镀） | 30 |  |  |

*预估数量仅供报价，最终结算按实际使用结算。