采购需求参数模板

一、基础信息

项目名称：复旦大学附属肿瘤医院3号楼3F手术室WIFI覆盖新建项目
1. 项目编号：

2. 需求科室：

3. 预算金额：¥10万元（含税）

4. 资金来源：□财政拨款 □院内预算 □专项经费 □其他_______

5. 项目周期：□货物一次性采购 □货物框架协议  ☑服务一招一年 □服务一招三年 

□其他________

6. 项目性质：☑新招项目 *不是续签，需要招标的项目 

□续签项目（第___次签订，此次周期____年__月__日至____年__月__日）

7. 送货/服务地点：☑徐汇院区 □浦东院区

8. 是否接受进口产品：□是 ☑否（如选“是”，需说明理由：________________）

*货物类请勾选，服务类无需勾选

2、 详细参数（按类别分项填写）

*以下参数要求仅供参考，可自行添加或删减，请按具体项目要求撰写。

1. 技术参数要求（请逐条列出核心功能、性能指标、服务内容，避免歧义性描述）

	序号
	参数名称
	具体要求（数值/范围/功能描述）
	指标重要性

（★ #）

	1. 
	货物名称及数量（维保类项目清单可另附页）
	无线AP：Wi-Fi6三射频通用级放装型AR系列无线接入点;支持与现有设备兼容，可实现无线极简全光方案，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率3.842Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电

AP接入设备：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，支持PoE/PoE+远程供电，模块化电源，整机PoE最大输出功率720W,含2个600W交流电源模块
	

	2. 
	配置清单
	无线AP：20台
AP接入设备：1台
	

	3. 
	服务内容
	安装1台AP接入设备，20台无线AP，保证信号测试正常，质保1年。
	

	4. 
	服务方案
	自合同签订后15个工作日内完成所有设备到货；设备安装调试周期10个工作日内完成，确保设备正常运行、WIFI覆盖达标
	

	5. 
	用途
	无线网络接入
	

	6. 
	人员团队
	实施人员：4人（负责设备运输、安装、调试，确保施工规范）；驻场人员：1人（驻场期间配合设备调试、问题排查，驻场周期至项目验收合格）
	

	7. 
	应急措施
	售后团队具备专业技术能力，能提供7×24小时应急响应服务，故障解决时限≤4小时。
	

	8. 
	日常管理
	1）巡检服务：免费运维期内，每季度开展1次现场巡检，排查设备运行隐患，提交巡检报告；出保后按维护协议执行巡检，确保设备稳定运行，巡检内容涵盖设备外观、指示灯、散热、端口状态等核心要点。

2）培训要求：项目验收后，为医院相关工作人员提供1次免费技术培训，内容包括设备基础操作、日常维护、简单故障排查，确保工作人员能独立处理常见问题，符合医院培训相关要求。

3）供应商资质：供应商需具有网络工程相关资质及医院同类项目实施经验；提供的设备需符合国家相关标准，无线设备需具备SRRC认证及CTA入网认证，确保产品合规可追溯；售后团队具备专业技术能力，能提供7×24小时应急响应服务，故障解决时限≤4小时。


	

	9. 
	技术支持
	
	

	10. 
	安全/技术培训
	
	

	11. 
	响应时间
	故障解决时限≤4小时。


	

	12. 
	……
	
	

	13. 
	
	
	


2. 商务参数要求（包括交货、验收、付款、售后等条款）

	序号
	参数名称
	具体要求
	指标重要性

（★ #）

	1. 
	专业资质

（企业资质、产品资质、人员资质）
	
	

	2. 
	相似案例
	
	

	3. 
	质保期
	一般设备免费运维期要求大于等于3年，小型设备免费运维期要求大于等于1年
	

	4. 
	交货要求
	现场
	

	5. 
	验收方式
	现场验收
	

	6. 
	备件储备
	
	

	7. 
	售后服务
	出保后年度维护费：不超过合同金额的10%


	

	8. 
	是否接受联合体
	
	

	9. 
	付款方式
	□30%预付+验收后支付70%

□验收后支付合同总额100%

□每90日/180日按实结算

□其他__________________
	

	10. 
	质保期过后续保费用不超原价__%
	
	

	11. 
	其他条款
	
	

	12. 
	……
	
	


三、附件清单（投标需提供的支持文件，勾选即可）

1. □ 技术方案（含图纸）

2. ☑ 预算明细或分项报价表

3. □ 现有设备兼容性说明

4. □ 配套试剂耗材

5. □ 原厂授权、专利授权等

6. □ 其他：________________

四、填写说明

1. 核心参数标注：带★的参数为实质性指标，不满足将导致废标。关键指标用“#”标记，一般指标不用标记

2. 歧义规避：避免使用“约”“大概”等模糊词汇，尽量量化（如“≥”“≤”“±”）。

3. 需求确认：填写后需经科室项目负责人签字，并提交归口部门审核确认。

确认以上参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律。
需求科室负责人签字：________________需求归口部门负责人签字：________________

日期：________________              日期：________________



