V5生命体征信息管理系统维保

1. 项目名称及总体要求

项目名称：V5生命体征信息管理系统维保

总体要求：

- V5生命体征信息管理系统应包含体征采集监测、患者体征数据管理、体温管理、配置管理、信息审计、人员信息管理等模块组成。

| 模块名称 | 模块功能概述 |
| --- | --- |
| 体征采集 | 体征未测提醒、血糖未测提醒、患者生命体征数据展示、体征医嘱下达及显示、异常信息报警，持续监护病人医嘱显示 |
| 体征数据管理 | 体征数据异常报警处置、数据统计管理、数据与护理系统互联互通管理、数据真实性闭环管理 |
| 体温管理 | 体温医嘱执行、形成发热及高热患者体温测量计划、异常体温报警提示 |
| 配置管理 | 可由科室自行选择编辑体温单和护理记录单所需上传的生命体征参数 根据科室要求和护理规范定制项目模板录入 |
| 信息审计 | 提供错误日志信息、上传HIS失败信息、监护仪未上传记录 |
| 人员信息管理 | 提供对从HIS系统获取过来的护士信息、科室信息和床位信息详细展现的功能 |

- 产品架构及数据闭环流程图

智能采集终端                生命体征信息

数据可视化

护士身份信息定位

管理交互平台

移动护理系统

电子病历系统

患者身份信息定位

数据共享

体征信息

数据整合

按照医嘱形成测量计划

医嘱信息

身份信息

处理

执行测量

异常数据监视与报警

反馈

上传

- 临床处理

应满足医护人员及时了解患者生命体征变化、核对体征医嘱执行情况、异常体征信息报警、未测提醒的需求

- 查房效率提升

应满足护理人员自动上传患者生命体征和护理记录，减少护士处理护理文书时间，提升查房效率的需求

- 护理管理

应满足护理管理部门对护士测量患者生命体征工作量统计及考核的需求

- 信息管理

应满足医院信息管理部门对生命体征数据全流程闭环管理的要求

- 系统功能和性能要求

- 数据采集与管理

系统应能够自动、实时地采集患者的生命体征数据，如心率、血压、体温等。提供数据封装、存储及管理功能，确保数据的完整性、准确性和安全性。

- 异常报警与预警

应满足可预设数据阈值，当生命体征数据超出正常范围时，系统自动发出警报或预警。提供灵活的报警设置功能，满足不同临床场景的需求。

- 临床决策支持

应满足基于采集到的生命体征数据真实性，便于临床进行医嘱决策，为医疗决策和研究提供有力支持。

- 系统集成与互操作性

系统应能够与医院现有的信息系统（如HIS、LIS等）进行集成，实现数据共享和交换。支持与不同品牌、型号的生命体征监测设备进行连接和数据传输。

- 用户权限管理

系统可提供完善的用户权限管理功能，确保不同用户角色只能访问其权限范围内的数据和功能。

记录用户操作日志，便于追溯和审计。

- 系统安全性要求

- 数据加密与传输安全

系统需采用先进的数据加密技术，确保生命体征数据在传输过程中的安全性。支持HTTPS、SSL/TLS等安全协议，防止数据被窃取或篡改。

- 身份验证与访问控制

系统需提供多因素身份验证机制，确保用户身份的真实性和可靠性。实施严格的访问控制策略，防止未经授权的访问和操作。

- 系统备份与恢复

需定期对系统数据进行备份，确保在数据丢失或损坏时能够迅速恢复。确保在系统发生故障时能够尽快恢复正常运行。

- 系统可扩展性和可维护性要求

- 模块化设计

系统需采用模块化设计，方便系统的扩展和升级。各模块之间应具有良好的接口和协议，确保数据的互通和共享。

- 易维护性

系统需提供友好的用户界面和操作流程，降低系统维护的复杂度。提供远程维护和故障诊断功能，方便技术人员对系统进行远程管理和维护。

- 开放性

系统需具有良好的开放性，能够支持第三方软件的接入和扩展。提供API接口和SDK开发包，方便开发者根据实际需求进行二次开发。

- 服务/运维对象及地点

- 服务/运维对象

- 应用系统：生命体征信息管理系统本身，应包括其软件平台、数据库、服务器等组成部分。

- 用户：需要包括医护人员、患者、医院管理部门等。医护人员通过系统查看和管理患者的生命体征数据，患者可以通过系统了解自己的健康状况，医院管理部门则可以通过系统监控医疗质量和效率。

- 数据：系统中存储的患者生命体征数据，需包括心率、血压、体温等，以及相关的医疗记录和信息。

- 地点

- 医院内部：生命体征信息管理系统需可满足安装在医院的临床科室、护理单元、急诊室等地方，方便医护人员实时获取和管理患者的生命体征数据。

- 远程地点：随着远程医疗技术的发展，生命体征信息管理系统应同时支持远程访问和操作。

- 运维周期：2026年9月1日至2027年8月31日。

- 服务及维护清单

| 序号 | 一级 | 二级 | 描述/型号 | 数量 | 指标重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 |  | 检查系统运行状态，确保稳定无卡机 | 壹套 | 日常保养 |
| 2 | 预防性维护 |  | 数据备份：系统自动备份数据，确保数据安全 | 壹套 | 数据保护 |
|  |  |  | 日志管理：系统自动备份并清理过期日志，便于后续分析 | 壹套 | 磁盘管理 |
|  |  |  | 用户权限管理：定期检查并更新用户权限，防止越权访问 | 壹套 | 安全管理 |
| 3 |  | 深度维护 | 系统升级：定期进行系统版本升级，确保兼容性和安全性 | 壹套 | 性能提升 |
| 4 |  | 优化 | 性能调优：监测分析系统性能，优化配置提高响应速度 | 壹套 | 性能优化 |
|  |  |  | 安全加固：扫描漏洞和风险评估，加固系统安全 | 壹套 | 安全保障 |

- 日常服务/维护内容

- 系统服务

- 系统安装与配置

安装生命体征信息管理系统软件及必要的硬件组件。配置系统参数，确保系统正常运行并与医院现有IT系统兼容。

- 用户培训

为医护人员提供系统操作培训，包括基本功能使用、数据录入与查询等。确保用户能够熟练掌握系统操作，提高工作效率。

- 技术支持与咨询

提供7x24小时技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题。定期进行系统巡检，预防潜在故障发生。

- 系统维护

- 软件维护

投标方要定期进行系统软件更新，修复已知漏洞，提高系统安全性。根据用户需求进行功能升级，优化用户体验。

- 数据备份与恢复

投标方要制定数据备份策略，定期备份系统数据，确保数据安全。在数据丢失或损坏时，能够迅速恢复系统数据，减少损失。

- 网络安全维护

投标方要配置防火墙、杀毒软件等网络安全措施，防范病毒、黑客攻击等安全风险。定期对系统进行安全漏洞扫描与修复，提高系统整体安全性。

- 售后服务

投标方要提供长期售后服务支持，包括系统保修、故障维修等。定期收集用户反馈意见，持续优化系统性能与功能。

- 功能完善及扩展性服务/维护

如若医院要进行特定需求开发，投标方可有偿提供系统定制化开发服务，满足个性化管理需求。

- 服务/维护要求及方式

- 远程技术支持服务

招标人可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，投标人应提供联系方式，提供全年7×24小时的全天候售后服务。另外用户可通过短信、即时通讯工具QQ、微信、邮件等通信方式获得售后支持服务。

- 现场服务

在质量保证期内，投标人工程师应定期到用户现场对系统进行现场维护，对整个系统进行检测，对存在的潜在安全或故障隐患进行分析，并提出相应的解决方案。 此外，现场响应时间为自收到用户的服务请求起2个小时内相应，8小时内，完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在到场后6小时内采取相应措施以确保系统恢复正常运行。

- 投入人员：

共2人:项目总负责1人、信息软件工程师1人

- 服务/运维价格一次谈判三年有效，合同每年续签。

- 其他要求（数据统计、巡检服务、培训要求、供应商资质等）

- 人员安排

投标人应在售后服务部门配备了售后服务管理人员和技术支持人员。

- 售后服务管理人员主要职责是：

- 投标人应定期组织检查设备的使用状况，提出或审定各类维护项目的技术措施和方案；

- 投标人应对现场技术支持人员进行工作分配，把握总体质量和进程。

- 投标人应组织科技交流和培训专业人才。

- 技术支持人员的主要职责是：

- 定期执行维护任务，保障系统正常运行；

- 对故障做出快速反应，恢复系统正常运行。

- 学习新技术、新知识，提高售后服务水平。

- 响应时间承诺

投标人应承诺在合同维护期内。对于该项目提供7×24小时实时技术支持。 现场响应时间为自收到用户的服务请求起2小时内相应，8小时内完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在到场后6小时内采取相应措施以确保系统恢复正常运行。

- 培训方案及方式

投标人应安排详细的培训计划，保证每个用户都能够熟练、正确操作，并能够对其进行一般的维护。

- 针对学员情况，采用集中授课方式(一般员工)。

- 针对领导情况，采取小规模集中授课方式、一对一的授课方式。

- 用培训PPT的形式进行培训讲解。

- 培训人员与人数

- 培训分阶段、分课程、分层次进行，各级部门人员均要参与培训。

- 执行培训、应用、再培训的流程，达到所有应用人员能够熟练操作，严格执行培训考核。

- 建立医院标准课程课件，做到集中培训与分地区培训能够统一安排。

- 培训时间安排

投标人应根据招标人时间合理安排培训时间

- 培训场地

以投标人与招标人协商结果决定

- 培训费用

免费培训。