项目名称：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区灭火器预留项目
预算科目：物资类，总预算5万元，项目类
本项目经费：5万元（以正式招标公告为准）

一、招标项目概况
1．本次采购内容：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区灭火器预留项目
2．服务内容：浦东院区消防灭火器材料供货
3．服务期：本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况，无条件终止合同。另外，若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。
4．服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）。
5．预算金额：5万元人民币（含税）。最终以实际使用结算为准，但不超过预算额。招标清单内内容按季度结算，清单外内容按招标单位采购管理办法另外执行。

二、对投标人的资格要求
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）；
2．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
3．本次招标不接受联合体投标；
	


三、具体参数
1、肿瘤医院浦东院区消防灭火器供货清单

	序  号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	2公斤二氧化碳灭火器
	2KG
	300
	只
	含现场人工搬运到指定的强电间、风机房，更换下来旧灭火器运回医院仓库。

	2
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	160
	只
	防护时间为30分钟。烟雾过滤效率 ≥95%，吸气阻力<800PA,呼气阻力<300PA.




2、供货服务要求
（1）投标单位应保证所供货物是在供货前3个月内生产的全新的、未使用过的，并符合《手提式灭火器》国家标准GB4351-2023。
（2）投标单位应提供货物的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同货物一起发运至我院。
（3）投标单位应提供保修期12个月的质量保证及售后服务，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。保修期内免费更换零配件及工时费，报修响应时间为2小时内。
（4）投标单位还应免费提供下列服务：
1） 货物的现场安装和调试；
2） 提供货物安装和维修所需的专用工具和辅助材料；
3） 投标单位应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行使用培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

