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	/
	需求指标
	参数范围
	指标重要性
	是否符合
	材料备注页

	技术参数
	服务方案
	提供明确的产品供应服务方案，确保响应及时性、产品稳定性。
	★
	
	

	
	产品质量
	须满足招标需求中的净化设备技术要求，并提供：
1、国家质量检测合格产品证书，
2、每个过滤等级设备的代表性产品具有国家级空调设备质量监督检验中心检测合格报告（尼龙网除外），
3、原材料阻燃过滤棉对重金属和化学有害物质检测合格报告，
4、空气过滤设备具代表性产品对重金属及化学有害物质检测合格报告， 
5、模块式快速安装实用新型专利证书。
	#
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	服务质量
	须满足招标需求中的设备及服务要求，并提供：
1、设备制造商授权，
2、售后服务承诺，
3、安装服务承诺，
4、安全责任承诺。
	☆
	
	

	商务参数
	供应商身份证明
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）、法定代表人授权委托书等。
	★
	
	

	
	违法证明
	近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。
	★
	
	

	
	失信名单
	供应商未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入失信名单或“黑名单”。
	★
	
	

	
	质量管理能力
	1、制造商具备高新技术企业证书；
2、制造商具备省级以上服务型制造示范企业证书；
3、制造商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书
	☆
	
	

	
	业绩证明
	提供近三年类似项目的成功案例。
	☆
	
	

	
	项目人员配置
	提供明确的项目团队人员配置清单。
	☆
	
	

	[bookmark: _Hlk106454033]市场价格
	根据设备清单分项报价，单价固定，包含所有设备费、材料费、运输费、安装费、人工费、措施费、税费等一切费用。
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