复旦大学附属肿瘤医院需求参数确认单（实验及医疗设备维修类）

项目名称：核医学科回旋加速器3台冷水机组年度维保

需求参数确认清单：

| / | 需求指标 | 指标重要性 |
| --- | --- | --- |
| 维修服务内容 | 对设备及其系统、电气系统、冷媒系统、水系统提供定期保养及维修服务。 |  |
| 技术参数 | 在维修期间提供备用机器，保障工作正常进行 | ★ |
|  | 维修工期：7个工作日内维修完毕 | ★ |
|  | 每年提供设备定期保养≥2 次，使设备保持原厂 QC 质量标准或国家权威质量计量部门的标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的定期保养报告。 | ★ |
|  | 维修详情：原厂配件，制冷剂 | ★ |
| 商务参数 | 保修期限：机器维修后验收之日起≥12个月保修期。 | # |
|  | 不限次数电话叫修，报修后1小时电话响应，24小时内达到维修现场，全天24小时电话技术支持。 | ★ |
|  | 建立设备台账，记录出现的所有故障以及解决的办法和过程都有详细记录。 | ★ |
|  | 在上海需设有专用的维修中心及备件库，有400免费报修电话，提供24小时服务。 | ★ |
|  | 根据设备使用情况和医院要求，免费提供设备技术培训。 | # |
| 其他需求 |  |  |

*指标重要性分为三类：实质性指标、关键指标、一般指标。

*实质性指标用“★”标记，关键指标用“#”标记，一般指标不用标记。

确认以上参数客观明确，非排他、非歧视，报价符合市场规律。

需求科室主任签字：                      需求归口管理科室主任签字：

日期：                                  日期：

附件1：

设备清单

| 序号 | 设备名称 （医疗器械注册证保持一致） | 产品型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷冷水机组 | JHA-F-10 | 20181213 |
| 2 | 风冷冷水机组 | AWM100HS/2 | 20200107 |
| 3 | 风冷冷水机组 | JIC-F-50 | 2024004 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |