项目：肿瘤医院（徐汇院区）一卡通系统服务

一、服务范围:

针对 一卡通系统（肿瘤医院徐汇院区）平台软件、各接口软件、及各子系统软硬件7天*24小时的系统维护，保证一卡通系统正常运行。本项目报价需含人工服务费及卡片、耗材费等。

- 服务内容：

- 中心机房服务：

定时、定期做好所有业务数据的冷备份，确保在遭遇毁灭性灾难时能安全的恢复已备份数据。

①数据库不平时，平库。

②系统各项业务参数的设置、修改、检查。

③负责设置和修改系统用户口令（密码）。

④定时定期检查所有业务数据的完整与正确性，保证系统安全、正确有效的运行。

⑤负责授权或限制操作员、网络管理员的普通用户使用系统的口令（密码）。

⑥定期检查、检测或清理文件系统、删除废弃文件，保持主机、前置机、网控机有足够的贮存空间，使系统处于最优运行状态。

⑦负责给系统增、删各类用户。

⑧负责对系统、数据信息及各项参数文件的安装、调试及维护。

⑨培训用户使用户能熟练使用

- 网络日常维护：

①保持与各分中心的联系，并随时提供业务咨询和技术支援。

②定期检测管理结算中心各条专用网线路及设备的工作状况，定期检查本中心相连的各交换机、工作站、LINE PORT等网络设备，消除安全隐患。

③遇到咨询应立即响应。

④网络管理员必须对安装在公共场所的自助设备定期检查。

⑤培训用户使用户能熟练使用

- 分中心维护：

①定期对所辖范围的终端设备进行检查，对一卡通消费机、考勤机设备检修、维修，保证设备的正常使用状态；

②维护系统软件，及时更新软件版本，发现问题及时与客户沟通解决；

③保持与各操作员的联系，并随时提供业务咨询和技术支援；

④培训用户使用户能熟练使用

4.维修配件及耗材：清单所列配件及耗材需要与现有软件系统匹配

- 服务方式及响应时间：

①上门服务、远程网络服务、电话服务多种服务方式相结合，以最高效的方式修复故  障，以保证系统案全稳定运行；

②需上门服务时不计上门次数，每年按季度进行4次巡检维护，不定期电话、远程或上门回访，随到随修；

③出现紧急故障，电话或远程解决不了的保证2小时内赶到现场；

④出现特别故障启动备用方案，保证24小时修复且不影响系统正常运行；

⑤服务热线24小时，365天开通。

⑥有专人提供以上需求对接及日常服务

报价分类明细表格式

1.总报价清单

| 序号 | 名称 | 含税金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全年固定年度人工服务费用 |  | 此报价为年度的报价 |
| 2 | 常规维修配件费用 |  | 最终按实际使用结算 |
| 总价（小写） |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

2.常规维修配件费用

（以下清单中的项目按单价合计作为评分依据，最终以实际使用结算为准）

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考品牌/型号/规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡片 | 张 | M1 |  |
| 2 | 证卡色带 | 盒 | ZC300 |  |
| 3 | 一卡通读卡器 | 个 | IC |  |
| 4 | 证卡打印机 | 台 | Zc300 |  |
| 5 | 证卡打印机打印头 | 个 |  |  |
| 6 | 证卡打印机电源 | 个 |  |  |
| 7 | 证卡打印机主板 | 个 |  |  |
| 8 | 证卡打印机进卡器 | 个 |  |  |

备注：上述报价需含税费、运费及安装调试费。质保期不小于1年。

表中未列配件按照不高于主流平台市场价结算。