需求参数确认清单： （以下指标满足请填√，不满足请填◊。指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。）

| / | 需求指标 | 参数范围 | 指标重要性 | 是否符合 | 材料备注页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 单细胞组学仪器指标 | 本项目服务商应具备相关履约能力，包括但不限于：具有性能不低于10x Genomics Chromium iX单细胞标记建库平台；具有性能不低于Illumina Novaseq 6000 高通量测序平台，支持PE150测序模式，且至少85%的碱基质量分值高于Q30，并提供证明材料（如：提供设备采购或租赁或合作证明） | △ |  |  |
|  | 单细胞组学组织解离及细胞活性要求 | - 细胞活性＞80%； - 细胞总量＞1*10e5； - 结团率＜5%； - 细胞浓度范围在700~1200cells/μL 之间。 | ★ |  |  |
|  | 单细胞组学文库质量和数据产出要求 | - 文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量大于150G； - 目标捕获细胞数10000个，浮动范围在20%以内； - 细胞平均reads＞20k； - 细胞基因中位值≥1000； - 测序饱和度20%~75%； - 测序数据基因组比对率≥85。 | ★ |  |  |
|  | 单细胞10×平台分析内容 | - 测序数据质量评估 - 基因定量质控 - 基因定量后质控 - 去除批次效应 - 降维聚类和可视化 - Marker 基因鉴定与可视化 - 细胞类型鉴定 - 差异基因表达分析 - 差异基因功能分析 - 基因集富集分析 - 细胞亚群鉴定 - 拟时序分析 - 细胞间通讯 - 转录因子调控网络 - 其他个性化分析 | △ |  |  |
|  | HD空间转录组参数指标 | （1）检测技术方法：二代测序 （2）检测平台要求：DNBSEQ-T7 | ★ |  |  |
|  | HD空间转录组测序分析内容 | - 测序策略：双端测序PE150； - 测序量：FFPE 300Mreads/样本；FF 700Mreads/样本； - 基因比对/定量软件：10x spaceranger； - 定量后质控：采用全局缩放标准化方法( LogNormalize )； - 降维聚类分析 - Marker基因筛选 - Marker基因热图 - Marker基因空间可视化图 - Marker基因小提琴图 - 细胞类型鉴定 - 差异分析 - 差异比较火山图 - 差异基因聚类热图 - GO 功能富集分析（富集圈图、富集气泡图、柱形图绘制、差异富集气泡图）； - KEGG 功能富集分析（富集圈图、富集气泡图、柱形图绘制、差异富集气泡图）； - 蛋白互作网络分析（PPI分析） - GSEA 分析、GSVA分析 - Cellchat细胞通讯分析、cellphoneDB细胞通讯分析、Stleran细胞通讯分析； - Scenic分析 - Stlearn时序分析 - inferCNV分析 | △ |  |  |
|  | 全基因组外显子测序指标 | - 完成肿瘤样本的全基因组外显子测序，对原始测序数据进行质量控制获取 clean reads，预处理软件为 fastp。 - 测序策略为双端测序PE150，测序量要求10G Raw data/样本。 |  |  |  |
|  | 全基因组外显子测序分析内容 | - 测序数据质量控制 - 参考基因组比对 - 测序覆盖深度分析 - SNP & InDel 鉴定、注释及统计 - SNP 与 InDel 分布分析 - CNV 检测； - SV 检测 - Circos - 肿瘤的高级分析 | △ |  |  |
|  | 有参转录组参数指标 | - 检测技术方法：二代测序 - 检测平台要求：Illumina NovaSeq X Plus、DNBSEQ-T7 | △ |  |  |
|  | 有参转录组测序技术参数 | - 测序策略：双端测序PE150 - 测序量：15G Raw data/样本； - 原始reads碱基质控软件：fastp (0.20.1)，--length_required 50； - 原始reads质量评估软件：fastqc (v0.11.9)，default； - 基因比对软件：hisat2（2.1.0），--rna-strandness rf --fr； - 基因定量软件：htseq-count（0.11.2），-s reverse； - 生物学重复、配对差异分析软件：DESeq2(1.22.2)，qvalue(pvalue)<0.05, ¦log2FoldChange¦>1； - 非生物学重复差异分析软件：DESeq（1.34.1），qvalue(pvalue)<0.05，¦log2FoldChange¦>1； - 差异比较火山图；差异基因聚类热图；差异基因表达水平雷达图； - GO 功能富集分析（富集圈图、富集气泡图、柱形图绘制、差异富集气泡图）； - KEGG 功能富集分析（富集圈图、富集气泡图、柱形图绘制、差异富集气泡图）； - 蛋白互作网络分析（PPI分析，视具体物种而定）； - GSEA 分析； - 转录因子及其靶基因预测分析（视具体物种而定）； - 拥有自主研发的分析云平台，供用户后续进行自主分析。 | △ |  |  |
|  | DIA定量蛋白质组学（Astral-24min）参数指标 | - 色谱-质谱仪器：色谱仪：Vanquish neo液相系统（ThermoFisher）质谱仪器：Thermo Astral - 检测时长：24min - 检测方式：DIA质谱采集模式蛋白质组技术 - 质量误差：10ppm - 数据库要求：公共库采用SwissProt database _9606_Homo sapiens_reviewed。同时，需要具备独立自建库，自建库基于重标多肽建立的本地数据库，其库容量不少于70000条多肽，蛋白数量不少于7000种蛋白 - 质控要求：（1）包含每个96孔板1个标准Hela质控。（2）包含真实样品混合后分为等份的QC质控（MixQC），随行处理和上机，每个96孔板3个QC质控。（3）包含真实样本肽段混合后分为等份进行肽段质控（PepQC），每隔30例样本插入1例。（4）每个样本中加入11条外源多肽用于质控单个样本的稳定性的iRT质控 - 质控标准：要求QC样本的CV中位数小于20%，QC样本两两相关性不小于0.95，iRT保留时间CV中位数小于10%。SPQC标准Hela质控样本蛋白鉴定数量不低于7500个。 | △ |  |  |
|  | DIA磷酸化蛋白质组参数指标 | - 质谱仪器：Thermo Orbitrap Astral高分辨质谱，具备DIA质谱采集能力 - 检测方式：DIA质谱采集模式的DIA磷酸化修饰蛋白质组技术，对磷酸化修饰位点进行全谱定性定量分析 - 检测时长：24min - 流动相及分离：A液为0.1%甲酸水溶液，B液为0.1%甲酸/80%乙腈/20%水溶液，多步梯度洗脱 - 质谱采集参数：Orbitrap分辨率240000，MS1扫描范围380-980 m/z，AGC target 500%；MS/MS扫描范围150-2000 m/z，隔离窗口2 m/z，HCD碰撞能25%，cycle time 0.6s - 磷酸化富集：采用磷酸化肽段富集 - 内标质控：每个样品按iRT标准肽段:待测样品=1:20加入iRT内标（11条外源合成肽段，Biognosys），用于色谱系统校正及定量质控 - 数据解析：DIA原始数据采用Spectronaut软件（Spectronaut Pulsar，Biognosys）搜库定性定量；数据库采用UniProt对应物种reviewed数据库 - 搜库参数：酶Trypsin/P，最大漏切位点2；固定修饰Carbamidomethyl(C)；可变修饰Oxidation(M)、Acetyl(Protein N-term)、Phospho(STY)；Precursor/Protein Qvalue cutoff均≤0.01，定量层级MS2 - 质控要求：随行QC质控、iRT内标质控、保留时间质控、质量精度质控等 | △ |  |  |
|  | LC-MS/MS全谱代谢组（双柱-Plus）参数指标 | - 采用DDA的扫描模式对样本进行代谢组检测； - 采用双柱模式进行检测，其中反相体系检测单个样本的分离时长不少于15min，亲水体系检测单个样本的分离时长不少于7min，反相体系和亲水体系采用正负离子分开采集的模式，单个样本的总检测时长不少于44min； - 代谢物的鉴定参考国际定性标准，其中Level1与标准品库物质进行匹配，level1和Level2的检测物质数量不少于800个； - QC样本（实测样本提取后混样）中所有内标（不少于10个同位素内标）的信号值RSD（相对标准偏差）的中位数不超过15%；； - QC样本（实测样本提取后混样）中，98%两两比较QC的R2≥0.97（R2基于未做缺失值填充的数据进行计算）。 - 分析内容包括但不限于：质控数据分析、差异代谢物分析（（差异代谢物定性定量表、火山图、聚类热图、箱型图、Lolipopmap图、相关性图、KEGG富集分析、Reactome富集分析、GSEA分析））。 |  |  |  |
| 商务参数 | 投标人基本情况 | 1. 有效的《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》。 2. 法定代表人授权书。 3. 《无重大违法记录声明》。 4. 近3年 类似项目业绩合同（至少3份） | ★ |  |  |
|  | 项目团队配置 | 拟投入本项目的人员： 拟投入人员中，具有生物学等相关专业背景的 | ★ |  |  |
| 市场价格 | 1. 阐述价格测算方式，报价构成应透明，体现 “普通碱基费 + 纯化费 + 修饰费” 的合理组合。 2. 提供 分项报价表 及 含税总报价。 3. 承诺在合同期内 价格锁定，不因市场价格波动而单方面提价。 |  |  |  |  |
| 其他参数 | 售后服务 | 高级分析部分可根据数据特征进行1-2轮迭代优化，服务商需提供免费的技术支持及个性化分析方案调整 | ☆ |  |  |