专业技术服务招标参数
产品清单
	技术服务名称
	单位
	数量
	技术服务简介

	胰腺癌免疫肽(HLA)组质谱检测项目
	例
	20
	对20例人胰腺肿瘤样本开展免疫肽组（HLA-I型）质谱检测：蛋白质提取及质检、MHC结合肽富集、免疫沉淀、肽段洗脱纯化、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）数据采集及免疫肽专属生物信息学分析。


技术参数
1．技术服务参数：
1）服务范围：对20例人胰腺肿瘤样本开展免疫肽组（HLA-I）质谱检测服务：针对人源组织、类器官样本开展蛋白质提取及质检、MHC结合肽富集、免疫沉淀、肽段洗脱纯化，液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）数据采集；正式实验包含样本前处理、质谱数据采集、多层次质控分析、肽段定性定量、免疫肽专属生物信息学分析。并在测试样本筛选、样本采集、保存、冷链运输、样本质量初筛环节提供完整技术指导，提供标准化样本送样SOP，对不合格样本提前预警。
2）检测要求：
1，平台要求：采用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）检测平台，具备高分辨、高质量准确度、高灵敏度检测能力，支持高通量大队列样本连续稳定检测；免疫肽样本检测执行标准化免疫沉淀-质谱（IP-MS）流程，每批次设置质控（QC）样本，保障检测过程可追溯、结果可重复。
2，软件要求：具备免疫肽组完整分析工具链，包含谱图数据库检索及开放搜库能力、HLA分子结合肽预测能力、免疫肽组专属生物信息学分析流程；具备交互式分析结果展示、云平台数据交付能力，并提供相关证明资料。
3，设备投入要求：服务供应商应具备蛋白组学仪器平台（质谱仪和超高压液相色谱仪），需提交完整设备投入清单（设备需提供设备清单及采购合同等证明材料）；拥有蛋白质组学自动化前处理设备，可实现高通量免疫沉淀富集（提供采购合同等证明材料）。
4，数据采集要求：采用适合免疫肽段高覆盖、高灵敏度、高重现性鉴定的数据采集策略，质谱质量准确度应不超过5 ppm，有效一级质量扫描范围覆盖300–1,600 m/z，具备母离子动态排除能力，支持大队列样本连续进样的采集稳定性与重现性。搜库标准：采用经验证的肽段搜库引擎完成质谱谱图与序列数据库匹配，过滤标准为：肽段水平错误发现率（FDR）<1%，蛋白水平错误发现率（FDR）<1%。质控标准：QC样本主成分分析（PCA）分布聚集良好；QC样本肽段信号变异系数（CV）中值＜20%；QC样本间肽段定量相关系数≥0.90；空白对照无明显污染肽段检出。
3）数据分析及交付内容要求：下机数据采用免疫肽组专用分析软件完成搜库与肽段鉴定；交付内容包含HLA结合肽鉴定定量列表（统计谱图数、肽段鉴定数量，交付HLA结合肽定性-定量总表）、肽段理化特征分析（肽段长度分布、分子量、等电点统计）、HLA等位基因结合亲和力预测及分级、新抗原候选肽筛选、差异肽段分析（组间差异免疫肽筛选、差异肽火山图、聚类分析、候选新抗原肽筛选汇总表）、GO/KEGG功能富集分析、肽段来源蛋白互作网络分析、HLA等位基因呈递偏好分析、驱动基因分析、免疫肽与临床表型关联分析等全套生信结果。
4）项目验收要求：完成全部20例样本的免疫肽组（HLA-I）质谱检测，交付HLA结合肽定性-定量总表及全套生信分析结果。基础结果（肽段鉴定与定量）+差异与筛选分析（组间差异免疫肽、候选新抗原肽筛选汇总表）+高级生物信息学分析。
5）售后服务：数据验收合格后，至少提供2年内的售后服务；提供免疫肽组全套技术培训、科研咨询服务；可根据采购人拟投稿期刊要求，输出符合分辨率、格式要求的分析图表；提供1次免费免疫肽组专题组学分析培训；7×24小时响应问题，全国范围内具备销售及技术支持人员，可通过邮件、电话、线上、上门方式提供疑难解答、数据分析结果解读指导；供应商对项目全部样本信息、原始数据、研究结果、技术资料严格保密，不得向任何第三方泄露。
交付期限：
质检合格后样本检测周期≤55个工作日；数据分析≤10个工作日。
交付形式：
提供原始数据，质控报告，结题报告，结果文件等；数据交付根据采购人需求提供硬盘、ftp或云传输等多种途径交付形式。
